Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-792/12

Sprawa nr: ZP/RB-06/12	 Częstochowa dnia: 2012-09-07

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-09-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Prace remontowo - budowlane w Domu Studenta nr 7 "Herkules" Politechniki Częstochowskiej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.papy podkładowej gr.5.2mm nie ma Proponuję papę grubości 4.2mm

2. system klucza generalnego- proszę o podanie ilości kluczy i ilość wkładek

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad.1. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia SIWZ poprzez  zmianę zapisów w załącznikach do SIWZ tj. „Opis przedmiotu zamówienia” oraz „Przedmiar robót – roboty budowlane”

Było:

„Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej (papa podkładowa gr. ~ 5,2 mm + papa wierzchniego krycia), papę należy układać z wywinięciem min. 30 cm na kominy i mury ogniowe wraz systemowym wykończeniem”

Jest:

„Ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej (papa podkładowa gr. ~ 4,2 mm + papa wierzchniego krycia gr. ~ 5,2 mm), papę należy układać z wywinięciem min. 30 cm na kominy i mury ogniowe wraz systemowym wykończeniem”

Powyższą zmianę należy uwzględnić w „Przedmiar robót – roboty budowlane”.

Ad2. Kluczy 1360 szt., wkładek 550 szt.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła