
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2012-09-14
L.dz.Rk - 812/12


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-09-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa pojemnościowej głowicy próżniowej i termopar dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-68/A/12
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Zamawiający w punkcie 3 SIWZ "Opis przedmiotu zamówienia" dla części pierwszej, jako opis podał "wtyk do głowicy". Czy zamawiający mógłby jednoznacznie podać co ma na myśli.

Głowice próżniowe z reguły mają wyjście w postaci gniazda z pinami. Często o nietypowym kształcie. Z głowicą ma być dostarczona wtyczka pasująca do gniazda w głowicy (patrz przykładowy rysunek).
informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

