
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2012-09-14
L.dz.Rk -813/12


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-09-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych  Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-67/A/12
Treść pytań wraz z odpowiedziami:

1) Jaka powinna być minimalna siła mierzona przez czujniki, aby dokładność pomiaru była zawarta w klasie dokładności 0,5 lub 1?

- minimalna siła od której ma reagować czujnik to 1N.
 2) Jaka  jest preferowana czułość czujników – 1 mV/V  czy 2 mV/V ?

- 1 mV/V

3) Jaką rozdzielczość wyrażoną liczbą bitów będzie posiadał przetwarzający sygnały z czujników przetwornik A/D?

- sugerowana rozdzielczość wyrażoną liczbą bitów to nie mniej niż 8. 
 Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

