
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2012-09-21
L.dz.Rk - 830 /12


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa aparatury dla jednostek organizacyjnych  Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-70/A/12, zadanie 6.
Treść wspomnianych zapytań jest następująca :

Pytanie 1.  Proszę podać wymiary czujników (długość, średnicę).

Odpowiedź: Długość czujnika około 20 cm, średnica 1,5 mm.

Pytanie 2.  Gdzie będą pracować czujniki- dokładny opis miejsca wraz z informacją czy czujnik będzie umieszczany w rurze, wkładany do wolnej przestrzeni itp. Potrzebne do ustalenia zastosowania czujnika i jego wyposażenia- rączka

Odpowiedź: Czujniki te będą mierzyć temperaturę w punktach na powierzchni szynoprzewodów rurowych i prostokątnych, będą ustawiane w wolnej przestrzeni, rączka jest wymagana.

Pytanie 3.  Proszę podać rodzaj czujnika- termopara K,N czy S-itp.?

Odpowiedź: Czujnik typu T będzie w zupełności wystarczającym.

Pytanie 4.  Jeżeli ma być to pomiar punktowy- jak ma być mierzony w jakim miejscu?

Odpowiedź: Czujniki te będą mierzyć temperaturę w punktach na powierzchni szynoprzewodów rurowych i prostokątnych, będą ustawiane w wolnej przestrzeni.

Pytanie 5. Czy będą Państwo stosować kompensację zimnych końców, uziemienie, izolację?

Odpowiedź: Nie będziemy stosować kompensacji, czujnik powinien być tak zbudowany aby zapewniał izolację elektryczną by nie doszło do zwarcia rejestratora temperatury z szynoprzewodem.

Pytanie 6. Proszę podać zakres temperatur w których mają pracować czujniki

Odpowiedź: Zakres temperatury do 350'C 

Pytanie 7. Rozumiem, że mają to być powierzchniowe czujniki termoelektryczne (jako, że powinny być ze spoiną odizolowaną galwanicznie od płaszcza)- Czy dobrze rozumiem?  Proszę podać również dokładność czujników, ewentualnie szczególne wymagania co do czujników jeśli takie istnieją.

Odpowiedź: Czujniki pomiarowe powinny pozwalać zmierzyć temperaturę w punktach ( a zatem średnica termoelementu 1,5 mm) w torach wielkoprądowych przez który płynie prąd o natężeniu 2kA (spoina termoelementu izolowana). Ponadto termoelement powiennien być gętki o długości ok 20cm, a długość przewodu kompensacyjnego co najmniej 2m. Klasa termoelementu 1.
KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

mgr inż. Katarzyna Pikuła
1/2
System PRZETARG

1

Strona 1/2

