	[image: image1.emf]
	PROGRAM STRATEGICZNY

ZAAWANSOWANE TECHNOLOGIE POZYSKIWANIA ENERGII

Finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
	[image: image2.png]Naodowe G\
Badat | Rozwoju





	
	BIURO PROJEKTU

Politechnika Częstochowska 
Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska
	Ul. Dąbrowskiego 73, 42 – 201 Częstochowa

tel./fax + 48 34 3250 483
e-mail. switkowska@is.pcz.czest.pl
	



Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2012-10-02
L.dz.Rk - 865/12


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-10-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa butli z mieszanką gazową oraz reduktora butlowego oraz odczynników chemicznych do spektrofotometru HACH DR  4000V dla Wydziału Inżynierii i Ochrony Środowiska, spr. nr rej. PS/ZP/D-71/A/12
Treść wspomnianej prośby wraz z odpowiedziami Zamawiającego :

Czy Zamawiający dopuszcza mieszaniny gazowej NO2 800-1000 ppm w gazie nośnym powietrze syntetyczne, ponieważ NO2 wchodzi w reakcję z azotem, a co za tym idzie nie jest możliwe zagwarantowanie oczekiwanej stabilności?

Zamawiający dopuszcza dostawę mieszaniny gazowej NO2 800-1000 ppm

w gazie nośnym powietrze syntetyczne.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek Prof. Pcz.
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

[image: image1.emf][image: image2.png]_1364109069.unknown

