
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2012-10-05
L.dz.Rk -  875/12    


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: dostawę systemu klimatyzacji precyzyjnej wraz z montażem do dwóch węzłów teleinformatycznych Politechniki Częstochowskiej MSK CzestMAN, spr. nr rej. ZP/D-24/12
Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza inne wymiary jednostki wewnętrznej niż w podanej w SIWZ?
Np.: Wysokość ≤1980 mm

        Szerokość ≤1840 mm

        Głębokość ≤890 mm

Uzasadnienie: na etapie rozpoznania rynku odnośnie klimatyzacji precyzyjnej przez Zamawiającego, odbyłem wizję lokalną na obiektach będących docelowymi miejscami inwestycyjnym (al. Armii Krajowej 19 i ul. Dąbrowskiego 73) i nie stwierdziłem takich ograniczeń wynikających z uwarunkowań infrastrukturalnych i obiektowych. Jednocześnie mam wrażenie, że odnośnie zapewnienia wymogów pod względem parametrów technicznych i wydajnościowych zamawianych klimatyzatorów precyzyjnych, wymiary jednostki wewnętrznej podane jak w SIWZ, jest w stanie zapewnić chyba jedynie firma Stulz.
Załącznik: ulotka firmy Stulz.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Z wiedzy Zamawiającego wynika, iż sprzęt co najmniej kilku producentów spełnia wymagania określone w SIWZ. Stosunkowo mała powierzchnia nowo budowanego głównego węzła teleinformatycznego wymaga zainstalowania urządzeń zaawansowanych technologicznie o jak najmniejszych wymiarach, aby zmieścić aktualnie posiadane urządzenia i zapewnić rozwój MSK CzestMAN.
Pytanie: Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu składania ofert, np. do dnia 09.10.2012r.?

Odpowiedź: W dniu 03.10.12r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 10.10.2012r. do godz. 10.00. 
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

mgr inż. Katarzyna Pikuła
1/2
System PRZETARG

1

Strona 2/2

