Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-879/12	 Częstochowa dnia: 2012-10-09

Do uczestnicy postępowania

spr. Nr ZP/RB-07/12

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-10-05 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 "Bliźniak" z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1:

„ W punkcie 7.4 Projektu Wykonawczego Branża Architektura opisano montaż klap dymowych oraz określono parametry papy z zapisem: „ Pokrycie dachu wykonać z zastosowaniem papy o parametrach j.w.” Proszę o odpowiedź czy powyższe dotyczy jedynie powierzchni związanej z montażem klap dymowych czy też powierzchni całego dachu?”

Pytanie nr 2 :

„ W punkcie 4 Dodatkowych wytycznych inwestorskich w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( uzupełnienie ), opisano wykonanie drzwi antywłamaniowych wzmocnionych  z zamkiem wielopunktowym oraz dodatkowym zamkiem patentowym. Proszę o określenie klasy drzwi antywłamaniowych.”

Pytanie nr-3 :

„W jaki sposób Zamawiający zamierza połączyć szafy piętrowe z główną szafą GPD ( sieć komputerowa i telefony).”

Pytanie nr-4 :

„W jaki sposób Zamawiający zamierza zasilić urządzenia w szafach piętrowych?”

Pytanie nr-5

„ W punkcie 7 Dodatkowych wytycznych inwestorskich w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót ( uzupełnienie), opisano : „ W zakresie przebudowy budynku istniejącą instalację TV należy dostosować do nowego podziału pomieszczeń mieszkalnych.” Czy powyższy zakres dotyczy również wprowadzenia gniazdek TV do wszystkich pokoi mieszkalnych?”

Pytanie nr -6

„ Proszę o odpowiedź na pytanie czy w przetargu na „Przebudowa budynku Domu Studenta nr-2 „Bliźniak” z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej” należy uwzględnić nagłośnienie i oświetlenie klubu studenckiego.

Są 2 dostępne pliki które pokrywają się w części, ale w jednym z nich jest ten właśnie sprzęt.”

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odpowiedź 1:

Zadanie ZP/RB-07/12  obejmuje wykonanie całego dachu budynku.

Odpowiedź 2:

Drzwi antywłamaniowe klasy II

Rodzaj oraz parametry techniczne w/w drzwi antywłamaniowych określa PN-EN 1627

Odpowiedź 3:

Zamawiający oczekuje, że każda Szafa piętrowa zostanie połączona z GPD przy pomocy światłowodu OM3, 4 włóknowego, wszystkie szafy zostaną połączone w topologii gwiazdy. Dodatkowo w celu doprowadzenia sygnału do telefonów analogowych, Zamawiający oczekuje połączenia szaf piętrowych i GPD przy pomocy 2 kabli skrętkowych S/FTP kat. 7 (po 2 kable skrętkowe z GPD do każdej szafy).

Odpowiedź 4:

Zamawiający oczekuje, że do każdego punktu pośredniego zostanie doprowadzony od zasilacza awaryjnego UPS znajdującego się w szafie GPD kabel zasilający 2xYDYżo 3x2,5 mm2 w celu zasilenia listwy zasilającej w szafie krosowej.

Odpowiedź 5:

Zakres zadania obejmuje wyposażenie każdego pomieszczenia mieszkalnego Domu Studenta nr-2 „Bliźniak” w ramach realizacji zadania ZP/RB-07/12 w gniazdo instalacji TV.

Odpowiedź 6:

Zakres zadania obejmuje nagłośnienie i oświetlenie Klubu Studenckiego „Filutek”.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ

POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

mgr inż. Katarzyna Pikuła