
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2012-10-09
L.dz.Rk - 881 /12


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-10-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu i aparatury laboratoryjnej dla jednostek organizacyjnych  Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-73/A/12
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:
Zadanie nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie regulacji temperatury  T otoczenia od +5 0C do 60 0C?

2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie o zakresie częstotliwości wytrząsania od 30 do 300 cykli/min.?

Odpowiedź na pytanie 1

Wymagany zakres temperaturowy pracy łaźni wodnej (kąpieli) od 00C do 1000C, regulacja temperatury otoczenia dopuszczalna +50C do 600C
Odpowiedz na  pytanie 2

 Tak, dopuszczalny zakres częstotliwości wytrząsania od 30 do 300 cykli/min.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

