
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2012-10-16
L.dz.Rk -  916 /12


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-10-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa bezkontaktowego ekstensometru wideo AVE z opcją pomiaru wydłużenia i przewężenia próbki  przeznaczonego do pracy z posiadaną maszyną wytrzymałościową 5969K9547 firmy Instron., spr. nr rej. ZP/D-75/A/12
Treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia w ciągu 4 miesięcy od daty podpisania umowy?
Pytanie nr 2

Czy zamawiający wymaga, aby bezkontaktowy ekstensometr posiadał opcję regulacji maszyną w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego od kanału wydłużenia/

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuszcza zaoferowanie bezkontaktowego ekstensometru z alternatywnym oprogramowaniem badawczym (umożliwiającym obsługę ekstensometru, sterowania maszyna i analizę wyników), przewyższającym funkcjonalnie oprogramowanie Bluehill 2? 

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Czas na realizację przedmiotu zamówienia nie może przekroczyć 8 tygodni od daty podpisania umowy i jest to podyktowane istotnymi czynnikami wewnętrznymi ze strony zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Jest to opcja dopuszczalna ale nie wymagana.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie dopuszcza zmiany oprogramowania sterującego maszyną, gdyż naruszyłoby to warunki gwarancji jaką objęta jest maszyna wytrzymałościowa.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 2/2

