
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
RK-1046/12
Pismo: ZP/D-84/A/12
 Częstochowa dnia: 2012-11-15
P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa przetworników dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej. (przetarg nieograniczony), zadanie 3. Przetwornik przesunięcia liniowego
Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa przetworników dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia w zadaniu nr 3.
Było:

Przetwornik przesunięcia liniowego  

Przekształca ruch liniowy na ruch obrotowy i dokonuje pomiaru przesunięcia przy pomocy en kodera

Zakres pomiarowy 50 cm

Rozdzielczość 0,05mm dla wyjścia inkrementalnego

Interfejs analogowy prądowy 4 ... 20 mA 

Zapotrzebowanie: 5 szt. 

Gwarancja minimum 1 rok

Jest: 

Przetwornik przesunięcia liniowego  

Przekształca ruch liniowy na ruch obrotowy i dokonuje pomiaru przesunięcia przy pomocy enkodera

Zakres pomiarowy minimum 50 cm

dokładność 0,25% w stosunku do pełnego zakresu pomiarowego 

Interfejs analogowy prądowy 4 ... 20 mA 

Zapotrzebowanie: 5 szt. 

Gwarancja minimum 1 rok
        Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Termin składania ofert upływa dnia  20.11.2012 r. o godz. 11.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie. 

Otwarcie ofert nastąpi  20.11.2012 r. o godz. 12.00  w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32. Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej

Mgr inż. Katarzyna Pikuła

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp
Strona 2/2



