
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: ZP/D-91/A/12
 Częstochowa dnia: 2012-11-16
RK/1050/12
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-11-14 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sterowników programowalnych PLC wraz z modułami rozszerzeń dla Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej  Politechniki Częstochowskiej.,

Treść pytań wraz z odpowiedziami:

Czy można zmienić wymagania co do modułów SNAP do sterowników  w opisie przedmiotu zamówienia ?

Dla przykładu obecnie jest przy snapie do sterownika nr 1: 

- 18 wejść cyfrowych

- 12 wyjść cyfrowych przekaźnikowych

- 9 wejść analogowych

- 4 wyjścia analogowe

- 2 wyjścia tranzystorowe

Nasz optymalny snap posiada: 

- 18 wejść cyfrowych

- 9 wejść analogowych

- 2 wyjścia analogowe

-2 wyjścia tranzystorowe

W odpowiedzi na przesłane zapytanie o moduły SNAP do sterowników

sprecyzowanych w pkt.1, Zamawiający dopuszcza posiadanie przez każdy z

modułów 2 wyjść analogowych, jednakże zachowana musi być podana minimalna

liczba wyjść przekaźnikowych, czyli 12. Analogicznie, w przypadku

sterownika sprecyzowanego w pkt 3. Zamawiający dopuszcza posiadanie przez

moduł 2 wyjść analogowych.

W przypadku sterownika sprecyzowanego w pkt.2, Zamawiający dopuszcza

posiadanie przez moduł 2 wejść analogowych.

Podane w specyfikacji zamówienia  powyżej wartości ilości wejść i wyjść

nie wykluczają posiadania przez moduły, oferowane przez potencjalnego

Dostawcę, wejść-wyjść w większej ilości niż podane.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz 

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp
Strona 2/2

