Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli                     do sal wykładowych i dziekanatu wg załączonych szkiców i specyfikacji.
· Dostawa obejmuje wyposażenie następujących pomieszczeń:
· D0.02 - stanowiska audytoryjne (siedzisko i oparcie sklejka tapicerowane +  stolik) 57 szt.
· D0.05 - stanowiska audytoryjne (siedzisko i oparcie sklejka tapicerowane + stolik) 28 szt.
· C2.25 - stanowiska audytoryjne (siedzisko i oparcie sklejka + stolik) 36 szt.
· C1.11 - stanowiska audytoryjne (siedzisko i oparcie sklejka + stolik) 36 szt.
· C2.11 - stanowiska audytoryjne (siedzisko i oparcie sklejka + stolik) 30 szt.
· C0.26 - stanowiska audytoryjne (siedzisko i oparcie sklejka + stolik) 28 szt.
· B0.11 - biurka komputerowe 16 szt. + fotel tapicerowany 16 szt. + biurko prowadzącego 1szt. + fotel tapicerowany 1 szt. 
· C1.19 - biurka komputerowe 18 szt. + fotel tapicerowany 18 szt. + biurko prowadzącego 1szt. + fotel tapicerowany 1 szt.
· B1.01 - biurka komputerowe 20 szt. + fotel tapicerowany 20 szt. + biurko prowadzącego 1szt. + fotel tapicerowany 1 szt. 

· C1.22 - stoliki 2-osobowe 9 szt. + krzesła 18 szt. + biurko prowadzącego 1 szt. + fotel tapicerowany 1 szt. 
· C0.08 - stoliki 2-osobowe 15 szt. + krzesła 30 szt. + biurko prowadzącego 1 szt. + fotel tapicerowany 1 szt.

· A1.02 - stoliki 2-osobowe 10 szt. + krzesła 20 szt. + biurko prowadzącego 1 szt. + fotel tapicerowany 1 szt.

· A1.01 - stoliki 2-osobowe 10 szt. + stoliki 1-osobowe 5szt. + krzesła 25 szt.
· C3.21 - stoliki 2-osobowe 12 szt. + stoliki 1-osobowe 6 szt. + krzesła 30 szt.
· C1.42 (dziekanat ) - kompleks szaf 1 (meble wraz z zamontowanym zlewozmywakiem          i baterią) + kompleks szaf 2 (lada na indeksy do obsługi studenta)
· Szafki pracownicze metalowe – 6 szt.
· Regały biurowe wg opisu – 5 szt.
· Biurka 1400x700x750 mm – 3 szt.
· Fotele tapicerowane – 3 szt.
· Stół + krzesła 6 szt. – 1 komplet

· Regały magazynowe półkowe – 6 szt.
2. Opis modułów
 Stanowiska audytoryjne 
Występują w dwóch wersjach:
· siedzisko i oparcie sklejka tapicerowana + stolik

· siedzisko i oparcie sklejka + stolik

Oparcie i siedzisko wykonane ze sklejki bukowej o profilowanych ergonomicznych kształtach. Deski oparcia i siedziska mają grubość minimum 10 mm, lakierowane są lakierem bezbarwnym. Formatka oparcia posiada promień wzdłużny R 1200 mm w kształcie fali z wyparciem usytuowanym           w strefie lędźwiowej natomiast formatka siedziska ma ukształtowane zagłębienie w części centralnej.
Mechanizm podnoszenia siedziska grawitacyjny. Podnoszenie siedziska ma odbywać się przez obciążenie jego tylnej części. Konstrukcja wahadłowa mechanizmu poruszającego się na trzpieniach łożyskowanych na poliamidowych łożyskach. Zawias siedziska wykonany z profilowanego kątownika grubości 4 mm z przesuniętą osią obrotu w kierunku wzdłużnym   i poprzecznym. Blokada siedziska             w pozycji otwartej oparta o trzpień  grubości Ø 11 mm z tłumikiem. Nie dopuszcza się do zastosowania mechanizmu sprężynowego.
Konstrukcja nośna stalowa. Rozstaw osi nóg siedziska 500 mm. Podstawowe elementy konstrukcji nośnej wykonane z rur o przekroju prostokątnym 50x30x2 mm, mocowanie konstrukcji               do podłoża płaskownikami o przekroju 30x8 mm. Pozostałe elementy konstrukcji nośnej wykonane z rury           o przekroju okrągłym Ø20x1,8 mm. 
Stolik do pisania  o gabarytach 436 mm – szerokość, 332 mm – głębokość wykonany z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie półki zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2mm. Kolor taki, jak elementy wykonane ze sklejki. Stolik zamocowany tak, by po otwarciu przestrzeń między jego krawędzią a powierzchnią pionową oparcia  była nie większa niż 5 mm. Mechanizm składania stolika dźwigniowy, oparty na kątowniku i płaskownikach, połączonych podwójnie zgrzewanymi dźwigniami, nitowanych poprzez podkładki poliamidowe z blokadą w dwóch skrajnych położeniach        o elementy dźwigniowe mechanizmu odpowiednio wyprofilowane. Taka konstrukcja umożliwia samoczynne podnoszenie i opuszczanie stolika oraz bezpieczne opuszczanie przez siedzącego zajmowanego miejsca. Metalowa konstrukcja ma zapewnić bezpieczne użytkowanie stolika przy obciążeniu do 90kg. 

Tkanina obiciowa o gramaturze minimum 310 gr/m2, ścieralność 100000 cykli wg skali Martindale’a, atest trudnopalności EN 1021-1 oraz EN 1021-2, kolorystyka do uzgodnienia                       z Zamawiającym.

Elementy metalowe malowane proszkowo. Kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.
Planując ustawienie stanowisk audytoryjnych należy zwrócić uwagę na to, aby przed pierwszym rzędem siedzisk umieścić rząd składanych stolików opartych na podobnym mechanizmie, co standardowe siedziska audytoryjne. W miejsce oparcia zamontować osłonę w postaci półki o wymiarach takich jak oparcie, wykonanej z płyty wiórowej laminowanej grubości 18 mm. Krawędzie półki zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Kolor taki, jak elementy wykonane ze sklejki. W ostatnim rzędzie należy zrezygnować ze stolika.
Certyfikaty:
 - atest dotyczący trudnopalności tapicerki,

 - atest higieniczny wyrobu,
 - atest  wytrzymałościowy poziom IV,
 - badania akustyczne fotela,

 - atest na trudnopalność półki,

 - atest na trudnopalność i toksyczność formatek lakierowanych

[image: image20.png]185




 [image: image2.jpg]e .r.ﬂ
e

e
e
~ LE
L ,c
.





stanowisko audytoryjne takie, jak na zdjęciach
Biurka komputerowe
Wymiary biurek: 900x600x760 mm
Blat wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25mm. Boki i tylny panel konstrukcyjny z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18mm. Panel konstrukcyjny tylny zamocowany tak,                 by wystawał 10 mm ponad powierzchnię blatu.
Wszystkie widoczne krawędzie płyty melaminowej zabezpieczone obrzeżem  PCV o grubości minimum 3 mm. 
Kolor laminatu i obrzeża do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: image3.jpg]618

— 618
500
550 I ||
OI
S
<
Bok 3
2





Fotele tapicerowane
Fotel biurowy obrotowy.
Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane tkaniną LC.
Kolor tapicerki do uzgodnienia z Zamawiającym.
Właściwości tkaniny:
· odporności na ścieranie 50 000 cykli Martindale
· odporność na światło 6
· odporność na tarcie:
· na mokro 4
· na sucho 4
· odporność na pilning 4
· trudnozapalność:
· papieros BS EN 1021-1
· zapałka BS EN 1021-2
Funkcje i właściwości fotela:
· profilowane siedzisko i oparcie

· odchylane oparcie
· blokowanie oparcia w dowolnej pozycji
· regulacja wysokości siedziska
· podstawa metalowa z kółkami
· [image: image1.jpg]


atest wytrzymałości

[image: image4.emf] 
[image: image5.emf]
Stoliki
Występują w dwóch wersjach:

· 1-osobowe o wymiarach 700x500x760 mm

· 2-osobowe o wymiarach 1300x500x760 mm

Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, zabezpieczone dookoła obrzeżem PCV o grubości min. 3 mm. Panele tylne wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm także zabezpieczonej obrzeżem PCV o grubości 3 mm. 
Stelaże z rur stalowych (25x1,5 mm i (20x1,5 mm giętych i spawanych malowanych proszkowo. 

Konstrukcja jak na załączonych poniżej zdjęciach.
Kolor laminatu i elementów metalowych do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: image6.emf][image: image7.emf]
 Krzesła
Siedzisko i oparcie wykonane z profilowanej sklejki bukowej. Metalowa rama malowana proszkowo. Składowanie w stosie max. 10 szt. Produkt musi posiadać Atest Badań Wytrzymałościowych oraz Protokół Oceny Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy. 
Model krzesła jak na załączonych poniżej szkicach. Kolor elementów metalowych do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: image8.jpg]


 [image: image9.jpg]



Biurka prowadzącego
Wymiary zewnętrzne biurek 1400x600x760 mm.

Blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, zabezpieczone dookoła obrzeżem PCV o grubości min. 3 mm. Panele tylne wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm także zabezpieczonej obrzeżem PCV o grubości 3 mm. 

Kontenery o wymiarach:

szer. 400 mm

wysokość 350 mm

głębokość 500 mm

zamontowane na stałe do stelaża po prawej stronie biurka na wysokości 10 cm od podłoża.
Korpusy i fronty kontenerów wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm, zabezpieczonej obrzeżem PCV o grubości 3 mm. Plecy zrobione z płyty laminowanej o grubości 10 mm w kolorze korpusu. Zawiasy metalowe niklowane z systemem cichego domykania i dożywotnią gwarancją.

Kontener zamykany na klucz. Stelaże z rur stalowych (25x1,5 mm i (20x1,5 mm giętych                i spawanych malowanych proszkowo. 

Konstrukcja jak na załączonym poniżej zdjęciu.
Kolor laminatu i elementów metalowych do uzgodnienia z Zamawiającym.

[image: image10.emf]
Szafki pracownicze metalowe
Wymiary szafek 600x490x1800 mm
Ilość segmentów: 2. 
Stabilna konstrukcja z blachy stalowej pokrytej farba proszkową. Drzwi wyposażone w wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator. W każdym segmencie półka, drążek na ubrania oraz haczyki. Szafka ma być wyposażona w zamki z jednopunktowym ryglowaniem. Kolor  szary RAL7035  
    [image: image11.emf]                               [image: image12.png]


       
Regały biurowe
Wymiary  regałów: 800x360x1850 mm
Podział półek zgodnie z rysunkiem. Podział frontów: na dole dwoje drzwi pełnych (wys.695 mm), u góry dwoje drzwi wykonanych ze szkła o grubości 4 mm zamontowanych na odpowiednich zawiasach. Wieńce górny i dolny równające z płaszczyzną boku i frontu. Plecy szaf  z płyty MDF w kolorze białym o grubości 3 mm. Półki wewnętrzne z możliwością regulacji ich położenia. Regały wyposażone                     w regulowane stopki. Drzwi  zamontowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach i dożywotnią gwarancją. Szyba przezroczysta, o grubości, która pozwoli zachować jej stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Meble wykonane z płyt wiórowych laminowanych o grubościach:
· 18 mm – wieniec dolny, boki, półki, fronty
· 25 mm – wieniec górny
Widoczne brzegi płyty laminowanej zabezpieczone obrzeżem PCV 2mm. Uchwyty metalowe satynowe, w kształcie łuku o długości 160 mm. 
Kolor laminatu z kolekcji wzorów KRONOSPAN „jabłoń LOCARNO”. 

Wszystkie pWszystkieołączenia konstrukcyjne wykonane za pomocą mimośrodów. 
Każdy z elementów regału ma posiadać możliwość demontażu w prosty sposób                            bez stosowania specjalistycznych urządzeń i narzędzi i bez uszkodzenia połączonych elementów. 
Dolne drzwi zamykane na klucz.

[image: image19.png]







Biurka 1700x700x760 mm
Blaty biurek wykonane z płyt wielowarstwowych o grubości 28 mm, wszystkie brzegi wykończone listwą PCV o grubości 2 mm w kolorze laminatu blatu; kolor z kolekcji wzorów KRONOSPAN „jabłoń LOCARNO”. Elementy kontenera, ściany boczne i tylna biurka, oraz  półka na klawiaturę wykonane z płyty laminowanej o grubości 18mm w tym samym kolorze, co blat i także zabezpieczona obrzeżem PCV o grubości 2 mm. Uchwyty metalowe satynowe, w kształcie łuku                         o długości 160 mm. Prowadnice szuflad rolkowe, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, maksymalne obciążenie do 25 kg,
W skład biurka wchodzą:
· element podstawowy o podanych na szkicu wymiarach, składający się z blatu o gr. 28 mm, ścianek bocznych, połączonych elementem konstrukcyjnym zapewniającym sztywność oraz stabilność biurka, a także półki na klawiaturę o wymiarach 600x350 mm, zamontowanej w centralnej części biurka, wysuwanej spod blatu na prowadnicach
· kontener mobilny z trzema szufladami zamykanymi zamkiem centralnym o konstrukcji i wymiarach pokazanych na szkicu

· wózek na komputer z tworzywa sztucznego, kółka z hamulcem, możliwość regulacji szerokości
[image: image13.emf]
Stół + krzesła 6 szt. 

W skład kompletu wchodzą:

· Stół o wymiarach 1400x800 mm - blaty wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 25 mm, zabezpieczone dookoła obrzeżem PCV o grubości min. 3 mm. Podstawa stołu wykonana z profilu 20x40 mm, malowana proszkowo. Nogi w kształcie rur okrągłych o przekroju ( 32 mm, stopki do poziomowania.

· Krzesła wykonane z konstrukcji stalowej rury ( 26 mm. Siedzisko i oparcie tapicerowane.
Kolorystyka elementów kompletu do uzgodnienia z Zamawiającym.

 [image: image14.png]B o

o ot st
ot
St

R sz
v
S ey
i

KQY




Kompleks szaf 1 (meble wraz z zamontowanym zlewozmywakiem i baterią)
Wymiary podane na rysunku są wymiarami zewnętrznymi szaf.
Szafki stojące – wysokość z cokołem 100 mm i blatem 38 mm, to 860 mm, głębokość szafek odpowiednia do przykrycia blatem głębokości 600 mm. Szafki wiszące – głębokość szafek 320 mm, pozostałe wymiary zgodnie ze szkicem.    Korpusy szafek, cokół, półki i fronty wykonane z płyty laminowanej 18mm, zabezpieczone obrzeżem PCV. Tył szafek wykonany    z płyty MDF o grubości 3mm w kolorze białym. Blat o grubości 38 mm wykonany z płyty laminowanej HPL zaoblonej jednostronnie, zabezpieczony od spodu papierem przeciwprężnym, a z boku obrzeżem PCV, odporny            na działanie wysokiej temperatury oraz zabezpieczony przed działaniem wody. Miejsce styku blatu          ze ścianą zabezpieczone listwą przyblatową aluminiową wraz z odpowiednimi końcówkami i łącznikami. Szuflady na prowadnicach rolkowych, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo domykające                     z odpowiednim kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, maksymalne obciążenie do 25 kg, gwarancja min. 10 lat.
Drzwi montowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach oraz dożywotnią gwarancją. Mechanizm drzwi uchylnych metalowy, umożliwiający zatrzymanie w dowolnej pozycji i ciche domknięcie. Uchwyty metalowe satynowe łuk 160 mm. Wytłoczka plastikowa na sztućce do pierwszej szuflady.
Zlewozmywak okrągły ze stali nierdzewnej o średnicy ok. 500 mm wraz z systemem syfonów oraz klipsami mocującymi do blatu i otworem na zamocowanie baterii stojącej.
Bateria stojąca  chromowana, z zaworem kulowym i wysoką wylewką wraz z odpowiednimi wężykami.
Kolorystyka mebli do uzgodnienia z Zamawiającym.
[image: image15.jpg]kompleks szaf 1

990
«
[
sa.aiz SO0Kiapa [sa sz 300
wys 400 w5000
5250 000 Tdrai 2 0y
Zlewoam dbateria  2s2uf
El I wennts szstl o edne piloe
e TeEliNo35 reg UG pofeEena
& nfn





kompleks szaf 2 (lada na indeksy do obsługi studenta)
Wymiary podane na rysunku są wymiarami zewnętrznymi szaf. 
Korpusy szafek, cokół, półki, wspólne plecy kompleksu szaf i fronty wykonane z płyty laminowanej 18 mm, zabezpieczone obrzeżem PCV o grubości min. 2 mm. Blat o grubości 38 mm wykonany z płyty laminowanej HPL, zabezpieczony od spodu papierem przeciwprężnym. Obrzeże PCV o grubości minimum 2 mm zastosować na wszystkich krawędziach blatu. Szuflady na prowadnicach rolkowych, zabezpieczone przed wypadnięciem, samo-domykające z odpowiednim kontenerem pełnym metalowym w kolorze szarym, maksymalne obciążenie do 25 kg. Drzwi montowane na zawiasach metalowych niklowanych z systemem cichego domykania, możliwością regulacji w trzech płaszczyznach oraz dożywotnią gwarancją. Uchwyty metalowe satynowe w kształcie łuku o długości 160 mm.
Kolorystyka laminatów do uzgodnienia z Zamawiającym. 
[image: image16.jpg]kompleks szaf2

2600

400

600

600

600

400

o

003

(=1 =1 = 1=1
=1
=1
=1
-

60"05 ) 061 08} 08} 00
(G





Regały magazynowe półkowe
Regały magazynowe o wymiarach:

długość 930 mm

głębokość 740 mm

wysokość 2000 mm

Podstawę stanowią profile z blachy malowanej proszkowo, na nich zamocowane są 4 szt. półki wykonane z gładkiej płyty wiórowej. Maksymalne obciążenie 1 półki – 150kg. Regał zaczepowy (montaż bez śrub). Kolorystyka stelażu do uzgodnienia z zamawiającym.

[image: image17.png]


 [image: image18.png]L

m Yo Vva W





3. Uwagi dodatkowe: 
· Cena powinna zawierać koszt wytworzenia wszystkich   wszystkich elementów wraz z kosztami opakowania, ubezpieczenia, transportu i wniesienia do wskazanych pomieszczeń, rozpakowania, montażu w miejscu przeznaczenia oraz wywozu opakowań.

·  Ze względu na zwartą zabudowę meblową należy sprawdzić wymiar i przygotowanie pomieszczeń przed przystąpieniem realizacji zamówienia.
· W razie potrzeby skorygować wymiary mebli tak, by tworzyły spójną konstrukcję, pasującą do istniejących warunków.
· Kompleksy szafek powinny być w miarę możliwości skręcone ze sobą, a szafki wiszące zamontowane do ściany tak, by ich użytkowanie było bezpieczne.
· Konstrukcje mebli mają być podobne do tych na ogólnych rysunkach i spełniać zasady bezpieczeństwa.

· Kolorystyka elementów nie ujęta w opisie przedmiotu zamówienia do uzgodnienia            z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu wzorniki  laminatów, farb i tkanin.
· Wykonawca dostarczy Zamawiającemu model stanowiska audytoryjnego.

· Dostawa nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy, czyli ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia rzeczy przejdzie na Zamawiającego po odbiorze przedmiotu zamówienia             w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Miejsce realizacji zamówienia: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej ul. Armii Krajowej 21. 
· Materiały, z jakich będą wykonane meble muszą posiadać atesty BHP, dopuszczające je do obrotu.
· Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych mebli na miejsce                      do użytkownika wraz z montażem.
· W przypadku dostarczenia wadliwego towaru zostanie on zwrócony do Wykonawcy.
· Szczegółowe warunki realizacji zostały określone w projekcie umowy załączonym             do niniejszej SIWZ.
· Gwarancja na wszystkie elementy zamówienia min. 5 lat.
1850





360





800








str. 9

_1414765358.unknown

_1414765391.unknown

