FORMULARZ CENOWY
Zadanie nr 1

Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej

	Lp.
	Przedmiot
	Poj. wodna butli
	Ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka Vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1.
	Acetylen techniczny do spalania
	40
	8 kg
	………….…..zł/kg
	
	
	

	2.
	Acetylen 2.5
	40
	8 kg
	……….….…..zł/kg
	
	
	

	3.
	Acetylen 2.6 
	50
	20 kg
	……………...zł/kg
	
	
	

	4.
	Amoniak 3.8
	50
	26 kg
	……….….…..zł/kg
	
	
	

	5.
	Argon techniczny 
	50
	84,8 m3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	6.
	Argon min. 4.8
	50
	127,2 m 3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	7.
	Argon 5.0
	50
	759,7 m3
	………..……..zł/m3
	
	
	

	8.
	Argon 5.6
	50
	203,3 m3
	………..……..zł/m3
	
	
	

	9.
	Argon 6.0
	50
	21,4 m3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	10.
	Azot techniczny
	50
	480 m3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	11.
	Azot 5.0
	50
	441,6 m3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	12.
	Azot min. 5.2
	50
	9,6 m 3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	13.
	Azot 6.0
	50
	9,6 m 3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	14.
	Hel min. 5. 0
	50
	27,3 m3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	15.
	Hel 5.2
	50 
	18,2 m3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	16.
	Hel 5.6
	50
	9,1 m3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	17.
	Hel 6.0
	50
	45,5 m3
	……………....zł/m3
	
	
	

	18.
	Metan 2.5
	50
	75,6 m3
	………..……..zł/kg
	
	
	

	19.
	Powietrze sprężone
	50 
	30 m3
	………..……..zł/m3
	
	
	

	20.
	Powietrze syntetyczne
	40
	48 m3
	………..……..zł/m3
	
	
	

	21.
	Powietrze syntetyczne 5.5
	50
	10 m3
	………..……..zł/m3
	
	
	

	22.
	Tlen techniczny do spawania
	50
	1017,6 m3
	………..……..zł/m3
	
	
	

	23.
	Tlen techniczny
	50
	604,2 m3
	……………....zł/m3
	
	
	

	24.
	Tlen min. 5.0
	50
	31,8 m
	……………....zł/m3
	
	
	

	25.
	Tlen min. 5.5
	50
	137,8 m3
	……………....zł/m3
	
	
	

	26.
	Wodór 2.5
	50
	106,8 m3
	……………....zł/m3
	
	
	

	27.
	Wodór 5.0
	50
	8,9 m3
	…….…….…..zł/m3
	
	
	

	28.
	Wodór 5.5
	50
	8,9 m3
	……………....zł/m3
	
	
	

	29.
	Tlenek węgla 2.0
	40 
	31,2 m 3
	…………..…..zł/m3
	
	
	

	30.
	Dwutlenek siarki 3.8
	10
	12 kg
	…………..…..zł/kg
	
	
	

	31.
	Dwutlenek siarki 3.8
	50
	61,5 kg
	…………..…..zł/kg
	
	
	

	32.
	Dwutlenek węgla techniczny
	40
	 6525 kg
	…………..…..zł/kg
	
	
	

	33.
	Dwutlenek węgla 4.5
	50
	187,5 kg
	…………..…..zł/kg
	
	
	

	34.
	Dwutlenek węgla  min. 5.0
	50
	37,5 kg
	…………..…..zł/kg
	
	
	

	35.
	Podtlenek azotu 2.5
	50
	37,5 kg
	…………..…..zł/kg
	
	
	

	36.
	Propan-butan
	butla 11 kg
	121 kg
	…………..…..zł/kg
	
	
	

	37.
	Propan-butan
	butla 33 kg
	66 kg
	
	
	
	

	38.
	Dzierżawa butli – gazy techniczne 
	-
	30 butli
	……….….zł/ dzień
	
	
	

	39.
	Dzierżawa butli – gazy specjalne
	-
	50 butli
	…………  zł/ dzień
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


Uwaga: Wyliczając wartości netto i brutto dzierżawy butli należy uwzględnić łączną ilość butli – odpowiednio 30 szt.  lub 50 szt. i  okres dzierżawy – 365 dni.

