
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
L.dz.Rk -  1087 /12
 Częstochowa dnia: 2012-11-27
Pismo zawierające O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmianę SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-11-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa sprzętu dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-97/A/12.
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści miernik z zasilaniem akumulatorowym i ze złączem RS 232  oraz adapterem USB?

Wyspecyfikowany pH-metr wskazuje na miernik  CP-411 Elmetron, który nie posiada złącza USB do komputera.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza miernik bez złącza USB.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dopuszczenie miernika bez złącza USB.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła
KANCLERZ POLITECHNIKI 

CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp
Strona 1/2

