Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo:RK-1107/12	 Częstochowa dnia: 2012-11-30

Do uczestnicy postępowania

ZP/RB-11/12

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2012-11-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.   Czy rynny mają być malowane farbami poliwinylowymi?

2.   Dla zapewnienia 100% szczelności gzymsu wskazane byłoby wyklejenie go papą

podkładową?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad1. Tak, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w kalkulacji należy „wszystkie wymieniane elementy malować farbami poliwinylowymi dwukrotnie”, w związku 
z powyższym należy również uwzględnić  dwukrotne malowanie rynien farbami poliwinylowymi. Do wyceny należy doliczyć malowanie 43,24 m².

(15,30*3*2*2*3,14*0,075=43,2378m²)

Ad2. Nie przewiduje się dodatkowego uszczelniania gzymsu papą podkładową.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła