
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-01-10
L.dz.Rk - 49/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-01-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa przetworników przesunięcia liniowego, akcesoriów do komory próżniowej i miernika temperatury dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-02/A/13
Treść pytań  wraz z odpowiedziami:

W opisie przetworników przesunięcia liniowego do zadania nr 1 w przetargu u numerze jak w temacie jest opis:

  OPIS:

  Przekształca ruch liniowy na ruch obrotowy i dokonuje przesunięcia przy pomocy enkoder. 

Jednocześnie jest podane wyjście 4-20 mA. 

Moje pytanie jest nastepujące: po co przekształcać  ruch liniowy w obrotowy?

Moja firma oferuje przyrząd do zamiany przesunięcia liniowego 50 cm od razu w sygnał wyjściowy4-20 mA i nie wiem czy jest to ten przyrząd który byście chcieli.
Zamawiający  zaakceptuje urządzenie przekształcające przesunięcie liniowe na sygnał wyjściowy 4-20 mA
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

