
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-01-31
L.dz.Rk -  126 /13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-01-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa urządzeń laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych  Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-08/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami:

Zadanie nr 1: suszarka próżniowa

1- Czy Zamawiający dopuszcza podłączenie do pompy większe niż określone w SIWZ, a mianowicie o przekroju 3/4? Takie podłączenie znacznie poprawia wydajność dystrybucji próżni oraz wpływa na oszczędność energii w laboratorium.
Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia przejściówki z ¾ cala na ½ cala takim przyłączem dysponuje Zamawiający
2- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 4 tygodni od daty podpisania umowy? 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę terminu realizacji w zadaniu nr 1:

Było: okres w dniach 14
Jest: okres w dniach 28
3-  Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie suszarki z zaworem do podłączenia pompy próżniowej o średnicy 10 mm?

TAK
4-  Czy Zamawiający wymaga, aby drzwi wewnętrzne szklane, były dodatkowo wyposażone w pokrywę z polykarbonatu ze stalową kratownicą w celu zwiększenia bezpieczeństwa?
TAK
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/2

