[image: image1.png]UNIA EUROPEJSKA
KAPITAL LUDZKI EUROPEJSKI
NARODOW/A STRATEGIA SPOJNOSCI FUNDUSZ SPOLECZNY

Projekt wspoffinansowany ze srodkow Unii Europejékiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego
“Inzynieria materiatowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiéw z przysztoscia”
numer umowy UDA-POKL.04.01.02-00-148/12-00

* %

** x

* ok

* o %






Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
L. dz. RK- 198/ 13
 Częstochowa dnia: 2013-02-14
P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

Dotyczy: zmiana zapisów SIWZ w postępowaniu na Dostawa urządzeń do laboratorium Materiałów Amorficznych w ramach projektu "Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością" dla   Politechniki Częstochowskiej. (przetarg nieograniczony). IMFT/ZP/D-11/A/13 zadanie 2.
Szanowni Państwo,

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa urządzeń do laboratorium Materiałów Amorficznych w ramach projektu "Inżynieria materiałowa i fizyka techniczna to zamawiane kierunki studiów z przyszłością" dla   Politechniki Częstochowskiej., dokonuje następujących zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę ilości sztuk w Zadaniu nr 2 :
Było:

Stereoskop .  

 - głowica trójokularowa z torem wizyjnym do instalacji kamery lub aparatu cyfrowego; 

 - zoom w zakresie 0,7x-4,5x; 

 - zakres powiększeń głowicy z okularami WF-10x - 7x-45x;

 - okulary WF-10x/22 z regulacją dioptryjną; 

 - regulacja rozstawu okularów w zakresie co najmniej 55-75mm;

 - regulacja ostrości - makro, obustronna; 

 - oświetlenie - wbudowane EPI/DIA diodowe, płynnie regulowane dwa niezależne potencjometry umieszczone po obu stronach kolumny podstawy stereoskopu;  

 - wyłącznik główny - na lewej ścianie podstawy mikroskopu;  

 - w komplecie z mikroskopem ma być dostarczony zestaw do polaryzacji do światła EPI i DIA; 


Jest:
Stereoskop – 2 sztuki

 - głowica trójokularowa z torem wizyjnym do instalacji kamery lub aparatu cyfrowego; 

 - zoom w zakresie 0,7x-4,5x; 

 - zakres powiększeń głowicy z okularami WF-10x - 7x-45x;

 - okulary WF-10x/22 z regulacją dioptryjną; 

 - regulacja rozstawu okularów w zakresie co najmniej 55-75mm;

 - regulacja ostrości - makro, obustronna; 

 - oświetlenie - wbudowane EPI/DIA diodowe, płynnie regulowane dwa niezależne potencjometry umieszczone po obu stronach kolumny podstawy stereoskopu;  

 - wyłącznik główny - na lewej ścianie podstawy mikroskopu;  

 - w komplecie z mikroskopem ma być dostarczony zestaw do polaryzacji do światła EPI i DIA; 
mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1
[image: image1.png]
System ProPublico © Datacomp
Strona 2/2



