
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
L.dz.Rk - 268  /13
 Częstochowa, dnia: 2013-03-05
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-03-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa zasilacza, miernika mocy, suszarki próżniowej, reduktorów ciśnienia i próżniowej pompy turbomolekularnej dla jednostek Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-14/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Zadanie 5

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuszcza pompę turbomolekularną z zasilaniem elektrycznym jednofazowym 230V/50Hz?

Odpowiedź nr 1: Zamawiający nie dopuszcza zasilania jednofazowego.
Pytanie nr 2: Zwracamy się z zapytaniem odnośnie Zadania nr 5 postępowania przetargowego nr ZP/D-14/A/13. Opis przedmiotu zamówienia podany w tabeli na stronie 3. SIWZ wydaje się być rozbieżny od typowych parametrów współczesnych pomp turbomolekularnych o wydajności we wskazanym zakresie.
Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie pompy turbomolekularnej o następującej specyfikacji:

Wydajność:                                    67 dm3/s (dla N2)

Ciśnienie końcowe:               <1x10-7 hPa (zależne od zastosowanej pompy próżni wstępnej)

Zakres temperatury otoczenia:    5 - 45 °C

Masa:                                              od 2,1 do 3,8 kg (zależnie od wybranej wersji)

Kontroler pompy:                          TC 110

Zestaw chłodzenia:                        PMZ01300 (chłodzenie powietrzne)

Gwarancja:                                      12 miesięcy

Zasilanie elektryczne:                    jednofazowe 230 V 50 Hz
Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na pompę o podanej specyfikacji ze względu na rodzaj zasilania.

Pytanie nr 3:

Prosimy także o wskazanie jaka flansza wlotowa interesuje Zamawiającego. Oferowana pompa dostępna jest z różnymi flanszami wlotowymi: 63 ISO-K, 63 CF-F oraz 40 ISO-KF (uwaga: flansza wlotowa 40 ISO-KF tłumi wydajność pompy do 35 dm3/s dla N2).

Aby dobrać odpowiednią siatkę ochronną na wlot pompy należy wskazać wersję pompy.

Szczegółowe informacje odnośnie oferowanej pompy dostępne są na stronie:

http://www.pfeiffer-vacuum.com/products/turbopumps/hybrid-bearing/hipace-80/onlinecatalog.action?detailPdoId=4512
Odpowiedź nr 3:

Flansza wejściowa KF 40 NW

Flansza wyjściowa KF 16 NW

Siatka ma być dobrana do pompy, która będzie zamówiona.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

                                                                            mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp
Strona 1/2

