
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:          Kompleksowy nadzór inwestorski nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 „Bliźniak” z dostosowaniem 
do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”
Adres zamówienia:           Częstochowa, ul. Akademicka 5  
                                  

Nazwa Zamawiającego:   Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:    Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracowała:                      mgr Agata Joachymiak

                                            mgr inż. Agata Modrzycka

Wrzesień 2012 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA
1. Przedmiot zamówienia

2. Ogólne obowiązki Wykonawcy

3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy

4. Uwagi końcowe 
1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie kompleksowego (wielobranżowego) nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 BLIŹNIAK 
z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”. Nadzór dotyczy wszystkich branż robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy obecnie istniejącego budynku Domu Studenta nr 2 BLIŹNIAK z dostosowaniem do obowiązujących przepisów. Budynek zlokalizowany jest przy 
ul. Akademickiej 5 w Częstochowie.

Przebudowa będzie dotyczyła wykonania wszelkich prac ogólnobudowlanych, instalacyjnych 
i wykończeniowych w istniejącej części budynku, w celu reorganizacji powierzchni użytkowej oraz dostosowania do obecnie obowiązujących przepisów głównie w zakresie p.poż., dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych oraz warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i budowle, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, będącymi załącznikami do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia oraz zagospodarowania terenu 
i pierwszego wyposażenia.

2. Ogólne obowiązki Wykonawcy 

Do obowiązków Zespołu Inspektorów Nadzoru będzie należało: 

a) Zapewnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego: „Przebudowa budynku Domu Studenta nr 2 BLIŹNIAK z dostosowaniem do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej”, w zakresie wszystkich branż objętych inwestycją, zgodnie z art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.  Prawo Budowlane tekst jednolity (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z pózn. zmianami) przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia zgodnie z ww. ustawą Prawo Budowlane,
b) Koordynacja i współzarządzanie procesem inwestycyjnym w uzgodnieniu i za akceptacją Zamawiającego,
c) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych i  administracyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego, 
d) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym,
e) Kontrola przestrzegania przepisów bhp i ppoż. i ich egzekwowanie na terenie budowy,
f) Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją inwestycji w trakcie jej trwania.
3. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy 
Wykonawca zobowiązany jest do:

· Zapoznania się z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego w zakresie: dokumentacja projektowa, uzyskane pozwolenia na realizację inwestycji, specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót, kopie umów z wykonawcami poszczególnych elementów inwestycji oraz stosowania się do zapisów tam zawartych (kopie umów zawartych z wykonawcami będą przekazywane  niezwłocznie po ich podpisaniu przez strony), 

· Kontroli zgodności realizacji zadania z dokumentacją wskazaną powyżej,

· Ustalenia z Wykonawcami i Zamawiającym sposobu obiegu dokumentów związanych 
z inwestycją, 

· Stałej obecności na terenie budowy przez okres trwania realizacji przedmiotu zamówienia (czas pracy Wykonawcy niniejszego zamówienia winien być dostosowany do czasu pracy Wykonawców rzeczowych inwestycji i uzgodniony z Zamawiającym). Wymagana obecność inspektorów nadzoru na terenie budowy lub w siedzibie Zamawiającego – minimum 3 razy w tygodniu oraz w ciągu 12 godzin na wezwanie Zamawiającego,

· Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Zamawiającego,

· Stałej kontroli procesu budowy oraz dokonywania zapisów w dzienniku budowy 
w zakresie zgodności realizacji z dokumentacją techniczną, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną, prawem budowlanym oraz umowami na realizację inwestycji i zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę robót budowlanych, 

· Stałej kontroli postępu rzeczowego realizacji inwestycji i opiniowania zmian w harmonogramie rzeczowo – finansowym, dokonywanych zgodnie z umowami na wykonanie elementów inwestycji,

· Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych, dostaw materiałowych, zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy,

· Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 
z umową na wykonanie robót budowlanych i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, 

· Zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę Robót do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp.,w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce,

· Polecania Wykonawcy robót budowlanych wykonania dodatkowych badań materiałów lub robót budzących wątpliwość co do ich jakości, 

· Odpowiednio wyprzedzającego informowania Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, 

· Sprawdzania zakresu wykonanych robót sporządzanego przez Wykonawcę robót budowlanych, 

· Zatwierdzania przedstawionych metod wykonania robót budowlanych, włączając w to roboty tymczasowe i zabezpieczające zaproponowane przez Wykonawcę robót budowlanych,

· Koordynacji działań w zakresie współpracy z Projektantami w przypadku konieczności zatwierdzenia projektów (rozwiązań) zamiennych,  

· Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności,

· Sprawdzenia wykonanych robót i powiadomienia Wykonawcy robót budowlanych 
o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

· Sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę robót budowlanych,

· Przeprowadzenia odbioru częściowego i końcowego robót (potwierdzonego odpowiednim protokołem), sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru,

· Poświadczenia terminu zakończenia robót, 

· Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (np. dokumentacja powykonawcza, atesty, certyfikaty, itp.), 

· Przeprowadzenia końcowej inspekcji oraz przygotowania listy wad oraz brakujących dokumentów, które miały być złożone zgodnie z umową z Wykonawcą robót budowlanych,

· Zweryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową,

· Współdziałania z Wykonawcą robót budowlanych i Zamawiającym w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

· Opiniowania i wskazywania sposobu załatwienia wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją Umowy, w uzgodnieniu z Zamawiającym,

· Sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym dokumentów, opisów i wyjaśnień wymaganych do rozliczenia dotacji MNiSW w ramach której finansowano przedsięwzięcie.

Ponadto Wykonawca (Zespół Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego) będzie upoważniony 
i zobowiązany do: 

· Udziału w naradach  dotyczących postępu robót, w których udział brać będą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawcy, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót oraz sporządzenia protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Projektantom oraz Wykonawcom, 

· Organizowania w przypadku zaistnienia takiej konieczności narad technicznych oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu, Wykonawcy Robót i ich uczestnikom,

· Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, organizacyjnym i czasowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót,

· Sporządzania na żądanie lub wniosek Zamawiającego informacji, dokumentów, raportów, sprawozdań okresowych, miesięcznych, rocznych i końcowych o stanie realizacji inwestycji włącznie z prowadzeniem dokumentacji fotograficznej przebiegu realizacji robót z pisemnym komentarzem przedstawionych zdarzeń. 
4. Uwagi końcowe

W przypadku kontroli realizacji zadania inwestycyjnego przez uprawnione organy Wykonawca (w rozumieniu: Nadzór Inwestorski) zobowiązany jest do natychmiastowego przedłożenia dokumentacji z realizowanego zadania inwestycyjnego w obecności Zamawiającego, w zakresie wynikającym 
z uprawnień tych organów, a także zobowiązany jest uczestniczyć w tej kontroli.

5

