
Wykaz szkła i materiałów laboratoryjnych:

	Lp.
	Asortyment
	Charakterystyka
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Vat
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	1. 
	Bagietki szklane
	średnica 4÷ 5 mm,  długość 200 ÷250 mm
	36
	
	
	
	

	2. 
	
	średnica 7 ÷8 mm, długość 250 ÷300 mm
	33
	
	
	
	

	3. 
	Beczki z pokrywą; objętość 30 dm3

	2
	
	
	
	

	4. 
	Bibuła filtracyjna jakościowa średnia; arkusze min. 450 mm × 560 m

zawartość opakowania 100 szt.
	20
	
	
	
	

	5. 
	Bibuła chromatograficzna Whatman 1; arkusze 46 cm×57 cm

zawartość opakowania 100 szt.
	1
	
	
	
	

	6. 
	Bibuła chromatograficzna Whatman 17; arkusze 46 cm×57 cm

zawartość opakowania 25 szt.
	1
	
	
	
	

	7. 
	Bibułki Jose´go do mikroskopu wymiary 10 cm ×8 cm, zawartość opakowania 50 szt.
	1
	
	
	
	

	8. 
	Biureta prosta, skala niebieska, z paskiem Schellbacha szkło jasne klasa A, kranik prosty szklano-teflonowy; pojemność 50 ml
	1
	
	
	
	

	9. 
	Biureta Pelleta, klasa A, z butelką i gruszką, przezroczysta, krany teflonowe
	pojemność 25 ml
	1
	
	
	
	

	10. 
	
	pojemność 50 ml
	1
	
	
	
	

	11. 
	Bufory Hamilton Duracal, pojemność 500 ml
	pH=1,68
	3
	
	
	
	

	12. 
	
	pH=4,01
	4
	
	
	
	

	13. 
	
	pH=5,00
	4
	
	
	
	

	14. 
	
	pH = 7,00
	4
	
	
	
	

	15. 
	
	pH=9, 21
	3
	
	
	
	

	16. 
	Bufory z dokładnością co najmniej 0,05;

zawartość opakowania 100 ml
	pH=1,68
	3
	
	
	
	

	17. 
	
	pH=4,00
	6
	
	
	
	

	18. 
	
	pH = 7,00
	6
	
	
	
	

	19. 
	
	pH = 10,00
	6
	
	
	
	

	20. 
	
	pH = 14,00
	1
	
	
	
	

	21. 
	Butelki laboratoryjne do autoklawu, gwint GL 45 z pierścieniem, szkło borokrzemowe, możliwość sterylizacji do 140 ° C
	pojemność 100 ml
	20
	
	
	
	

	22. 
	
	pojemność 250 ml
	20
	
	
	
	

	23. 
	
	pojemność 500 ml
	20
	
	
	
	

	24. 
	
	pojemność 1000 ml
	5
	
	
	
	

	25. 
	
	pojemność 2000 ml
	5
	
	
	
	

	26. 
	Butelki laboratoryjne z ciemnego szkła, z nakrętką i uszczelką, gwint GL 45
	pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	27. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	28. 
	
	pojemność 1000 ml
	2
	
	
	
	

	29. 
	Butelki bezbarwne z gwintem GL 45, z nakrętką i uszczelka PP (niebieskie); szkło Duran
	pojemność 100 ml
	2
	
	
	
	

	30. 
	
	pojemność 250 ml
	1
	
	
	
	

	31. 
	
	pojemność 500 ml
	5
	
	
	
	

	32. 
	
	pojemność 1000 ml
	5
	
	
	
	

	33. 
	Butelki z ciemnego szkła, z gwintem GL 32, nakrętką i uszczelką PP (niebieskie) z polimerową powłoką ochronną
	pojemność 100 ml
	3
	
	
	
	

	34. 
	
	pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	35. 
	Butelki szklane z ciemnego szkła, ze szlifem, z korkiem szklanym, wąska szyja
	pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	36. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	37. 
	Butelka szklana z jasnego szkła, z korkiem szklanym, wąską szyja
	pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	38. 
	Butelka szklana z jasnego szkła,  o średnicy 60 mm; szyja oszlifowana z korkiem szklanym; max. średnica  zewnętrzna 234 mm; wysokośc bez korka 398 mm rednica 
	pojemność 10 000 ml
	1
	
	
	
	

	39. 
	Chwytak do probówek 
	drewniany

Średnica próbówek ok. 12-20 mm
	5
	
	
	
	

	40. 
	Chłodnica Liebiega, z końcówką próżniową
	szklana, 

długość płaszcza 250 mm
	5
	
	
	
	

	41. 
	Cylinder miarowy  szklany, z podziałką, niski, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B
	pojemność 25 ml
	6
	
	
	
	

	42. 
	
	pojemność 100 ml
	6
	
	
	
	

	43. 
	
	pojemność 500 ml
	1
	
	
	
	

	44. 
	Cylinder miarowy  szklany, z podziałką, wysoki, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B
	pojemność 10 ml
	25
	
	
	
	

	45. 
	
	pojemność 50 ml
	20
	
	
	
	

	46. 
	
	pojemność 100 ml
	30
	
	
	
	

	47. 
	
	pojemność 250 ml
	11
	
	
	
	

	48. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	49. 
	
	pojemność 1000 ml
	2
	
	
	
	

	50. 
	Cylinder miarowy szklany, z podziałką, wysoki, z wylewem, szkło boro krzemowe, stopa szklana sześciokątna, klasa A
	pojemność 50 ml
	2
	
	
	
	

	51. 
	Cylinder miarowy z PP, z wylewem, skala niebieska tłoczona
	pojemność 100 ml
	2
	
	
	
	

	52. 
	
	pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	53. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	54. 
	
	pojemność 1000 ml
	2
	
	
	
	

	55. 
	
	pojemność 2000 ml
	2
	
	
	
	

	56. 
	Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 300 mm
	6
	
	
	
	

	57. 
	Elektoda do pomiaru pH kombinowana, przeznaczona do pomiaru pH wody  i ścieków, wtyczka BNC, obudowa plastikowa
	6
	
	
	
	

	58. 
	Elektroda do pomiaru pH kombinowana, chlorosrebrowa, przeznaczona do pomiaru ph w roztworach wodnych
	6
	
	
	
	

	59. 
	Elektroda odniesienia kalomelowa

	2
	
	
	
	

	60. 
	Elektroda do pomiaru pH; materiał korpusu – tworzywo epoksydowe; materiał oprawki – polipropylen, długośc kabla ok. 1 m, wtyczka BNC
	1
	
	
	
	

	61. 
	Elektroda kombinowana do pomiaru pH, średnica części roboczej nie większa niż 6 mm, z kable, zakończonym wtykiem BNC
	5
	
	
	
	

	62. 
	Etykiety papierowe samoprzylepne na rolce 1000 szt.; wielkość ok. 38 ×25 mm


	3
	
	
	
	

	63. 
	Etykiety papierowe samoprzylepne na rolce 1000 szt.; wielkość ok. 60 ×40 mm


	3
	
	
	
	

	64. 
	Eza bakteriologiczna platynowa, średnica oczka 5 mm

	4
	
	
	
	

	65. 
	Oprawka do ezy platynowej, długość ok. 200 mm

	4
	
	
	
	

	66. 
	Ezy jednorazowe 10 µl, pakowane po 20 szt.; zawartość opakowania 1000 szt.

	3
	
	
	
	

	67. 
	Ezy jednorazowe 10 µl sterylna; indywidualnie pakowane

	20
	
	
	
	

	68. 
	Folia uszczelniająca PARAFILM; 100 mm × 38 mm

	4
	
	
	
	

	69. 
	Głaszczki szklane w całości autoklawane; długość ok. 200 mm,  część głaszczkowa 25-30 mm
	40
	
	
	
	

	70. 
	Gruszka do pipet trójdrożna
	pojemność 25 ml
	25
	
	
	
	

	71. 
	Karnistry z HDPE, szeroka szyja, Gl min. 45, z kranikiem
	pojemność 10 l
	1
	
	
	
	

	72. 
	Karnistry z PE, szeroka szyja, Gl min. 45, 
z kranikiem
	pojemność 5 l
	1
	
	
	
	

	73. 
	
	pojemność 10 l
	1
	
	
	
	

	74. 
	Karnistry z PE, szeroka szyja, Gl min. 45, 

bez kranikiem
	pojemność 5 l
	1
	
	
	
	

	75. 
	
	pojemność 10 l
	1
	
	
	
	

	76. 
	Kolby Erlenmayera szklane, szkło boro krzemowe, szeroka szyja
	pojemność 50 ml
	1
	
	
	
	

	77. 
	
	pojemność 100 ml
	10
	
	
	
	

	78. 
	
	pojemność 250 ml
	10
	
	
	
	

	79. 
	
	pojemność 300 ml
	10
	
	
	
	

	80. 
	
	pojemność 500 ml
	10
	
	
	
	

	81. 
	
	pojemność 1000 ml
	1
	
	
	
	

	82. 
	Kolby Erlenmayera szklane, szkło boro krzemowe, wąska szyja
	pojemność 250 ml
	1
	
	
	
	

	83. 
	
	pojemność 300 ml
	1
	
	
	
	

	84. 
	
	pojemność 5 000 ml
	2
	
	
	
	

	85. 
	
	pojemność 10 000 ml
	2
	
	
	
	

	86. 
	Kolby Erlenmayera szklana, ze szlifem, z korkiem PP, szkło borokrzemowe
	pojemność 25 ml, szlif 14/23
	10
	
	
	
	

	87. 
	
	pojemność 25 ml, szlif 19/26
	2
	
	
	
	

	88. 
	
	pojemność 50 ml, szlif 14/23
	10
	
	
	
	

	89. 
	
	pojemność 50 ml, szlif 19/26
	2
	
	
	
	

	90. 
	
	pojemność 100 ml, szlif 14/23
	2
	
	
	
	

	91. 
	
	pojemność 100 ml, szlif 19/26
	20
	
	
	
	

	92. 
	
	pojemność 500 ml, szlif 29/32
	22
	
	
	
	

	93. 
	Kolby Erlenmayera z tworzywa z nakrętką
	pojemność 250 ml
	2
	
	
	
	

	94. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	95. 
	Kolba miarowa ze szlifem, z korkiem PP, szkło borokrzemowe jasne, klasa A
	pojemność 10 ml
	30
	
	
	
	

	96. 
	
	pojemność 25 ml
	20
	
	
	
	

	97. 
	
	pojemność 50 ml
	20
	
	
	
	

	98. 
	
	pojemność 100 ml
	10
	
	
	
	

	99. 
	
	pojemność 250 ml
	1
	
	
	
	

	100. 
	
	pojemność 500 ml
	5
	
	
	
	

	101. 
	
	pojemność 1000 ml
	10
	
	
	
	

	102. 
	Kolba miarowa ze szlifem, z korkiem PP, szkło boro krzemowe, klasa B
	pojemność 10 ml
	40
	
	
	
	

	103. 
	
	pojemność 25 ml
	30
	
	
	
	

	104. 
	
	pojemność 50 ml
	22
	
	
	
	

	105. 
	
	pojemność 100 ml
	27
	
	
	
	

	106. 
	
	pojemność 250 ml
	5
	
	
	
	

	107. 
	
	pojemność 500 ml
	1
	
	
	
	

	108. 
	
	pojemność 1000 ml
	1
	
	
	
	

	109. 
	Kolba miarowa z tworzywa PP z korkiem
	pojemność 100 ml
	10
	
	
	
	

	110. 
	
	pojemność 250 ml
	10
	
	
	
	

	111. 
	Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf
	pojemność 1000-5000 µl; opakowanie zawiera 24 końcówek
	20
	
	
	
	

	112. 
	
	pojemność 50-1000 µl; opakowanie zawiera 5 ×96 końcówek
	10
	
	
	
	

	113. 
	
	pojemność 2-20 µl (żółte); opakowanie zawiera 5 ×96 końcówek
	20
	
	
	
	

	114. 
	Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami HTL
	pojemność 5000 µl; zawartość opakowania 250 szt.
	10
	
	
	
	

	115. 
	
	Pojemność 1000 µl; zawartość opakowania 1000 szt.
	10
	
	
	
	

	116. 
	
	Pojemność 200 µl; zawartość opakowania 1000 szt.
	10
	
	
	
	

	117. 
	
	Pojemność 10 µl; zawartość opakowania 1000 szt.
	10
	
	
	
	

	118. 
	Końcówki do pipet automatycznych
	Pojemność 1000 µl (niebieskie); zawartość opakowania 500 szt.
	2
	
	
	
	

	119. 
	
	pojemność 5000 µl; zawartość opakowania 500 szt.
	2
	
	
	
	

	120. 
	
	Pojemność 10 000 µl; zawartość opakowania 200 szt
	1
	
	
	
	

	121. 
	Korki gumowe z otworem na rurkę fermentacyjną
	Średnica dolna 29 mm,

średnica górna 33 mm
	20
	
	
	
	

	122. 
	Korek z gumy naturalnej
	średnica górna 70-65 mm

średnica dolna 56-50 mm

wysokość 45 mm
	2
	
	
	
	

	123. 
	Korki z tworzywa sztucznego do szlifów NS
	10/19
	30
	
	
	
	

	124. 
	
	12/21
	30
	
	
	
	

	125. 
	
	14/23
	30
	
	
	
	

	126. 
	
	19/26
	30
	
	
	
	

	127. 
	
	24/29
	30
	
	
	
	

	128. 
	
	29/32
	30
	
	
	
	

	129. 
	Koszyk do sterylizacji
	180 × 180 mm
	1
	
	
	
	

	130. 
	
	270 ×180×200
	1
	
	
	
	

	131. 
	Kran przelotowy prosty, szklany, kurek PTFE
	Przelot 4 mm
	1
	
	
	
	

	132. 
	Kroplomierz z jasnego szkła, ze szlifem, pipetką i smoczkiem
	pojemność ok. 100-125 ml
	1
	
	
	
	

	133. 
	Kroplomierze z tworzywa z pipetką i gumowym smoczkiem
	pojemność ok. 50 ml
	5
	
	
	
	

	134. 
	Krystalizator szklany z wylewem
	pojemność  500 ml
	2
	
	
	
	

	135. 
	
	pojemność 900 ml
	2
	
	
	
	

	136. 
	
	pojemność  2000 ml
	2
	
	
	
	

	137. 
	Kuwety laboratoryjne z PP
	 ok 240 mm × 300 mm
	8
	
	
	
	

	138. 
	
	ok 300 mm × 400 mm
	7
	
	
	
	

	139. 
	
	ok 420 mm × 500 mm
	8
	
	
	
	

	140. 
	Kuweta laboratoryjna z PP, do transportu i przechowywania narzędzi i materiałów laboratoryjnych , może być sterylizowana w autoklawie
	pojemność do 12 000 ml; wymiary ok. 510 mm długości, 

345 mmm szerokości, 

110 mm wysokości 


	2
	
	
	
	

	141. 
	Lejek analityczny do szybkiej filtracji
	Średnica lejka 75 mm, średnica nóżki 8 mm, długość nóżki 150 mm
	1
	
	
	
	

	142. 
	Lejek szklany z krotką nogą
	średnica ok. 35÷40 mm
	1
	
	
	
	

	143. 
	
	średnica ok. 55÷55 mm
	6
	
	
	
	

	144. 
	
	średnica ok. 70÷80 mm
	6
	
	
	
	

	145. 
	
	średnica ok. 100÷110 mm
	6
	
	
	
	

	146. 
	Lejek do materiałów sypkich; średnica ok. 80 mm
	2
	
	
	
	

	147. 
	Lejek z PP; średnica ok. 100 mm
	5
	
	
	
	

	148. 
	Lejek Bűchnera z tworzywa PP
	średnica płytki filtracyjnej 90 mm
	1
	
	
	
	

	149. 
	
	średnica płytki filtracyjnej 110  mm
	1
	
	
	
	

	150. 
	
	średnica płytki filtracyjnej 240 mm
	1
	
	
	
	

	151. 
	Lejek Bűchnera porcelanowy
	średnica płytki filtracyjnej 47 mm
	1
	
	
	
	

	152. 
	
	średnica płytki filtracyjnej 320 mm
	1
	
	
	
	

	153. 
	Łyżeczka laboratoryjna metalowa
	długość 150 mm
	3
	
	
	
	

	154. 
	
	długość 210 mm
	1
	
	
	
	

	155. 
	Łyżeczko-szpatułka metalowa
	długość 150 mm
	2
	
	
	
	

	156. 
	
	długość 210 mm
	7
	
	
	
	

	157. 
	Łyżeczko – szpatułka porcelanowa
	długość ok. 150 mm
	6
	
	
	
	

	158. 
	Mieszadełka magnetyczne cylindryczne
	długość 10 mm, średnica 3 mm
	25
	
	
	
	

	159. 
	
	długość 40 mm, średnica 7 mm
	20
	
	
	
	

	160. 
	
	długość 30 mm, średnica 7 mm
	20
	
	
	
	

	161. 
	
	długość 20 mm, średnica 6 mm
	10
	
	
	
	

	162. 
	
	długość 20 mm, średnica 4 mm
	20
	
	
	
	

	163. 
	Moździerz ceramiczny, szorstki, z wylewem
	pojemność ok. 30 ml
	1
	
	
	
	

	164. 
	
	pojemność ok. 70 ml
	1
	
	
	
	

	165. 
	
	pojemność ok. 110 ml
	1
	
	
	
	

	166. 
	Naczyńka wagowe szklane z przykrywką
	Ø 20 × 20 mm
	5
	
	
	
	

	167. 
	
	Ø 30 × 40 mm
	25
	
	
	
	

	168. 
	
	Ø 40 × 60 mm
	25
	
	
	
	

	169. 
	
	Ø 40 × 100 mm
	1
	
	
	
	

	170. 
	
	Ø 50 × 30 mm
	5
	
	
	
	

	171. 
	Nasadki zębatkowe na pipety
	pojemność 2 ml
	1
	
	
	
	

	172. 
	
	pojemność 10 ml
	10
	
	
	
	

	173. 
	
	pojemność 25 ml
	10
	
	
	
	

	174. 
	Nożyki do mikrotonu stalowe-jednorazowe, zawartość opakowania 50 szt. 
	Do cięcia tworzyw sztucznych 

Wymiary: 80 ×8 ×0,25 mm

Kąt ostrza 34 °
	4
	
	
	
	

	175. 
	Nożyki do mikrotonu stalowe-jednorazowe z powłoką teflonową na ostrzu, zawartośc opakowania  50 szt. 
	Do cięcia tworzyw sztucznych 

Wymiary: 80 ×8 ×0,25 mm

Kąt ostrza 34 °
	4
	
	
	
	

	176. 
	Palnik spirytusowy szklany, z kołpakiem metalowym
	pojemność ok. 120 ml
	7
	
	
	
	

	177. 
	Papierki wskaźnikowe ph-fix, zawartość opakowania 100 szt.
	pH= 1÷14
	5
	
	
	
	

	178. 
	
	pH= 4,5÷10
	1
	
	
	
	

	179. 
	
	pH= 0÷6
	1
	
	
	
	

	180. 
	Parownica szklana z płaskim dnem, z wylewem; pojemność 160 ml
	40
	
	
	
	

	181. 
	Parownica kwarcowa z płaskim dnem, z wylewem
	pojemność ok. 60 ml
	10
	
	
	
	

	182. 
	
	pojemność ok.120 ml
	20
	
	
	
	

	183. 
	Pęsety metalowe końcówki półokrągłe; długość ok. 150 mm
	5
	
	
	
	

	184. 
	Pęsety metalowe o ostrych wygiętych końcach, długość 130 mm
	4
	
	
	
	

	185. 
	Pipeta jednomiarowa, klasa B
	pojemność 1 ml
	2
	
	
	
	

	186. 
	
	pojemność 2 ml
	2
	
	
	
	

	187. 
	
	pojemność 5 ml
	2
	
	
	
	

	188. 
	
	pojemność 10 ml
	2
	
	
	
	

	189. 
	
	pojemność 25 ml
	2
	
	
	
	

	190. 
	
	pojemność 50 ml
	2
	
	
	
	

	191. 
	Pipety wielomiarowe szklane, klasa A
	pojemność 1 ml
	10
	
	
	
	

	192. 
	
	pojemność 10 ml
	13
	
	
	
	

	193. 
	Pipety wielomiarowe szklane, klasa B
	pojemność 1 ml
	100
	
	
	
	

	194. 
	
	pojemność 2 ml
	20
	
	
	
	

	195. 
	
	pojemność 5 ml
	25
	
	
	
	

	196. 
	
	pojemność 10 ml
	55
	
	
	
	

	197. 
	
	pojemność 25 ml
	12
	
	
	
	

	198. 
	Pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa, odporna na promieniowanie UV, regulowany wyrzutnik końcówek, kompatybilna  z końcówkami HTL
	zakres pojemności 2 ÷20 µl
	2
	
	
	
	

	199. 
	
	zakres pojemności 2 ÷200 µl
	5
	
	
	
	

	200. 
	
	zakres pojemności 100 ÷1000 µl
	9
	
	
	
	

	201. 
	
	zakres pojemności 500 ÷5000 µl
	2
	
	
	
	

	202. 
	
	zakres pojemności 1000 ÷5000 µl
	6
	
	
	
	

	203. 
	Pipeta automatyczna Research z regulowaną pojemnością i wyrzutnikiem końcówek
	zakres pojemności 100 ÷1000 µl
	5
	
	
	
	

	204. 
	
	zakres pojemności 500 ÷5000 µl
	5
	
	
	
	

	205. 
	Pipeta automatyczna jednokanałowa, autoklawalna, możliwość sterylizacji za pomocą promieniowanie UV, podwójny system nastawiania objętości , nastawny wyrzutnik końcówek, tłok i sprężyny ze stali nierdzewnej, jakości medycznej
	pojemności 10000 µl
	1
	
	
	
	

	206. 
	
	pojemności 5000 µl
	1
	
	
	
	

	207. 
	
	pojemności 10000 µl
	1
	
	
	
	

	208. 
	
	pojemności 250 µl
	1
	
	
	
	

	209. 
	
	pojemności 200 µl
	1
	
	
	
	

	210. 
	
	pojemności 100 µl
	1
	
	
	
	

	211. 
	
	pojemności 50 µl
	1
	
	
	
	

	212. 
	
	pojemności 20 µl
	1
	
	
	
	

	213. 
	
	pojemności 10 µl
	1
	
	
	
	

	214. 
	
	pojemności 2 µl
	1
	
	
	
	

	215. 
	Pipeta Pasteura z polietylenu, pojemność 3 ml z podziałką co 0,5 ml; zawartość opakowania 500 szt.
	2
	
	
	
	

	216. 
	Pojemnik z PP , z nakrętką
	pojemność 100÷150 ml, niesterylny
	20
	
	
	
	

	217. 
	Pojemniki na płyny ustrojowe z PP, opakowanie 100 szt.
	pojemność 30 ml
	2
	
	
	
	

	218. 
	
	pojemność 100 ml
	4
	
	
	
	

	219. 
	Pojemniczki scyntylacyjne z tworzywa
	15 ml, zawartość opakowania 100 szt.
	2
	
	
	
	

	220. 
	Pojeniki (fiolki) scyntylacyjne, ze szkła przezroczystego, nakrętka z tworzywa, uszczelka z folii metalowej 
	pojemność 20 ml
	50
	
	
	
	

	221. 
	
	pojemność 50 ml
	50
	
	
	
	

	222. 
	Pojemnik czworokątny z tworzywa z pokrywą 
	ok. 100 ×100 mm
	2
	
	
	
	

	223. 
	
	ok. 210 ×100 mm
	2
	
	
	
	

	224. 
	
	ok. 210 ×210 mm
	2
	
	
	
	

	225. 
	
	ok. 310 ×410 mm
	7
	
	
	
	

	226. 
	Pompka ręczna powietrzno-próżniowa, wykonana z tworzywa PCV
	pojemność tłoka (cylindra) 36 ml, bez manometru
	1
	
	
	
	

	227. 
	Probówki szklane o okrągłodenne z korkiem plastikowym 
	pojemność ok. 15 ml
	20
	
	
	
	

	228. 
	
	pojemność ok  25 ml
	40
	
	
	
	

	229. 
	Pompka do pipet PIPET TOP
	pojemność pipet 1-100 ml
	2
	
	
	
	

	230. 
	Probówki okrągłodenne z PP lub PS z zatyczką
	pojemność ok. 11 ml
	20
	
	
	
	

	231. 
	
	pojemność ok. 20 ml
	20
	
	
	
	

	232. 
	Probówki szklane, okrągłe dno
	ok. 16 ×100 mm; prosty brzeg
	20
	
	
	
	

	233. 
	
	ok. 10 ×100 mm z kołnierzem
	20
	
	
	
	

	234. 
	Probówki stożkowe typu Falcon z PP z nakrętką; firmy SARSTEDT lub równoważne, autoklawalne w 121 ° C
	pojemność 15 ml, zawartość 50 szt.
	45
	
	
	
	

	235. 
	
	pojemność 50 ml, zawartość 50 szt.
	41
	
	
	
	

	236. 
	Probówki typ Eppendorf z PP do wirówek
	Pojemność 0,5 ml, zawartość opakowania 1000 szt.
	2
	
	
	
	

	237. 
	
	Pojemność 1,5 ml, zawartość opakowania 500 szt.
	2
	
	
	
	

	238. 
	Pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych
	długość min. 350 mm
	1
	
	
	
	

	239. 
	Przemysłowe czyściwo papierowe
	białe, rolki 
	63
	
	
	
	

	240. 
	Pudełko na preparaty mikroskopowe
	Miejsca na 100 preparatów (szkiełka 76 ×26 mm), wkładka z  korka lub inna w celu amortyzacji; w pudełku pusta lista w celu opisu
	15
	
	
	
	

	241. 
	
	Miejsca na 50 preparatów (szkiełka 76 ×26 mm), wkładka z  korka lub inna w celu amortyzacji; w pudełku pusta lista w celu opisu
	10
	
	
	
	

	242. 
	Rękawice termiczne; odporne na temperaturę 250 °C
	6
	
	
	
	

	243. 
	Rękawice kwasoodporne
	6
	
	
	
	

	244. 
	Rękawice lateksowe bezpudrowe, zawartość opakowania 100 szt.
	rozmiar S
	13
	
	
	
	

	245. 
	
	rozmiar M
	29
	
	
	
	

	246. 
	
	rozmiar L
	14
	
	
	
	

	247. 
	Rękawice lateksowe pudrowane, zawartość opakowania 100 szt.
	rozmiar S
	10
	
	
	
	

	248. 
	
	rozmiar M
	12
	
	
	
	

	249. 
	
	rozmiar L
	5
	
	
	
	

	250. 
	Rozdzielacz gruszkowy , z kranem teflonowym
	pojemność 100 ml
	7
	
	
	
	

	251. 
	
	pojemność 250 ml
	7
	
	
	
	

	252. 
	
	pojemność 500 ml
	2
	
	
	
	

	253. 
	Rurki fermentacyjne
	szklane, długość ok. 100 mm
	20
	
	
	
	

	254. 
	Sączki jakościowe Munktell lub równoważne, miękkie, zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	20
	
	
	
	

	255. 
	
	średnica 125 mm
	10
	
	
	
	

	256. 
	
	średnica 150 mm
	10
	
	
	
	

	257. 
	
	średnica 180 mm
	10
	
	
	
	

	258. 
	Sączki jakościowe Munktell lub równoważne, średnie,  zawartoś opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	20
	
	
	
	

	259. 
	
	średnica 125 mm
	10
	
	
	
	

	260. 
	
	średnica 240 mm
	10
	
	
	
	

	261. 
	
	średnica 150 mm
	10
	
	
	
	

	262. 
	Sączki jakościowe Munktell lub równoważne, twarde, zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	20
	
	
	
	

	263. 
	
	średnica 125 mm
	10
	
	
	
	

	264. 
	
	średnica 150 mm
	10
	
	
	
	

	265. 
	Sączki ilościowe Munktell lub równoważne, twarde, bezpopiołowe; zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 150 mm
	10
	
	
	
	

	266. 
	Sączki ilościowe Munktell lub równoważne, średnie,  zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 90 mm
	20
	
	
	
	

	267. 
	
	średnica 125 mm
	10
	
	
	
	

	268. 
	
	średnica 150 mm
	10
	
	
	
	

	269. 
	Sączki filtracyjne MN 640 w, miękkie  zawartość opakowania 100 szt. 
	średnica 70 mm
	4
	
	
	
	

	270. 
	
	średnica 90 mm
	4
	
	
	
	

	271. 
	
	średnica 125 mm
	4
	
	
	
	

	272. 
	
	średnica 150 mm
	4
	
	
	
	

	273. 
	Sączki filtracyjne MN 640 m, średnie, zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 70 mm
	4
	
	
	
	

	274. 
	
	średnica 90 mm
	4
	
	
	
	

	275. 
	
	średnica 125 mm
	4
	
	
	
	

	276. 
	
	średnica 150 mm
	4
	
	
	
	

	277. 
	Sączki filtracyjne MN 640 d, twarde  zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 70 mm
	4
	
	
	
	

	278. 
	
	średnica 90 mm
	4
	
	
	
	

	279. 
	
	średnica 125 mm
	4
	
	
	
	

	280. 
	
	średnica 150 mm
	4
	
	
	
	

	281. 
	Sączki filtracyjne MN 640 dd, twarde zawartość opakowania 100 szt.
	średnica 70 mm
	4
	
	
	
	

	282. 
	
	średnica 90 mm
	4
	
	
	
	

	283. 
	
	średnica 125 mm
	4
	
	
	
	

	284. 
	
	średnica 150 mm
	3
	
	
	
	

	285. 
	Siatka z wkładka ceramiczną (na płytę grzejną)
	 wymiary ok. 160 mm × 160 mm
	2
	
	
	
	

	286. 
	Smar silikonowy do szlifów
	standardowy, półprzezroczysty
	10
	
	
	
	

	287. 
	Szczotki do czyszczenia szkła
	do pipet- średnica 5 mm
	15
	
	
	
	

	288. 
	
	wąska do probówek z bawełniana końcówką
	2
	
	
	
	

	289. 
	
	o butelek, kolb i cylindrów z pędzelkiem
	2
	
	
	
	

	290. 
	Statyw laboratoryjny (pręt z podstawą)
	długość 900 mm
	7
	
	
	
	

	291. 
	Podstawa do statywów stal, otwór gwintowany M10 w środku części czołowej, jedna nóżka regulowana dł/szer 250/160
	1
	
	
	
	

	292. 
	Złączka podwójna, stal dokrętów o max średnicy 16; śruby w kształcie T
	1
	
	
	
	

	293. 
	Łapy stalowe, szerokośc mocowania 0-80 mm, szczęki wyłożone korkiem
	1
	
	
	
	

	294. 
	Statyw druciany lub ze stali nierdzewnej na probówki
	średnica probówki min. 19-21 mm, ilość miejsc min. 50
	5
	
	
	
	

	295. 
	
	średnica probówki min. 19-21 mm, ilość miejsc min. 20
	10
	
	
	
	

	296. 
	Statyw na probówki o średnicy 20 mm z PP przystosowany do autoklawowania w 121°C
	ilość stanowisk 40
	15
	
	
	
	

	297. 
	Statyw metalowy na probówki 
	średnica probówki min. 16-17 mm, ilość miejsc 20
	14
	
	
	
	

	298. 
	Statyw na pipety
	prostokątny
	2
	
	
	
	

	299. 
	
	okrągły min. 28 stanowiskowy
	2
	
	
	
	

	300. 
	Statyw z tworzywa do probówek typu Falcon o objętości 50 ml
	ilość miejsc min. 24
	5
	
	
	
	

	301. 
	Statyw ze stali nierdzewnej do probówek typu Falcon o objętości 50 ml
	ilość miejsc min. 24
	5
	
	
	
	

	302. 
	Statyw na pipety automatyczne
	ilość miejsc 4
	2
	
	
	
	

	303. 
	Stoper laboratoryjny elektroniczny
	Dwufunkcyjny, z pojedynczym wyświetlaczem, z zakresem do 100 minut i stopniowaniem co 1 sekundę
	5
	
	
	
	

	304. 
	Strzykawki szklane z końcówką typu Luer-Lock, cylinder szklany, kalibrowany, skalowanie wykonane brązowa farbą dyfuzyjna, z centrycznym stożkiem metalowym (Luer-Lock), możliwośc sterylizacji w 134 °C
	5
	
	
	
	

	305. 
	Szalki aluminiowe jednorazowego użytku
	średnica 99 mm; pojemność 125 ml
	15
	
	
	
	

	306. 
	Szalki Petriego, szklane, szkło sodowo-wapniowe, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione pęcherzyków i rys, bez ostrych krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych
	średnica 60 mm
	10
	
	
	
	

	307. 
	
	średnica 80 mm
	80
	
	
	
	

	308. 
	
	średnica 90 mm
	80
	
	
	
	

	309. 
	
	średnica 100 mm
	150
	
	
	
	

	310. 
	
	średnica 150 mm
	25
	
	
	
	

	311. 
	Szkiełka kwarcowe
	12 mm×10 mm, grubość 1 mm
	2
	
	
	
	

	312. 
	
	10 mm×10 mm, grubość 1 mm
	2
	
	
	
	

	313. 
	
	25 mm×25 mm, grubość 1 mm
	2
	
	
	
	

	314. 
	
	30 mm×30 mm, grubość 1 mm
	2
	
	
	
	

	315. 
	Szkiełka mikroskopowe podstawowe; 
76 mm × 26 mm, grubość 1 mm
	szlifowane krawędzie, 

zawartość opakowania 50 szt. 
	15
	
	
	
	

	316. 
	
	cięte, zawartość opakowania 50 szt. 
	42
	
	
	
	

	317. 
	Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, zawartość opakowania 100 szt.
	24 × 24 mm
	10
	
	
	
	

	318. 
	
	24 × 50 mm
	2
	
	
	
	

	319. 
	Szkiełka zegarowe szklane, obtapiany brzeg
	średnica 80 - 90 mm
	7
	
	
	
	

	320. 
	
	średnica 120 - 125 mm
	7
	
	
	
	

	321. 
	Szpatułka metalowa dwustronna prosta
	długość 90 mm
	2
	
	
	
	

	322. 
	
	długość 210 mm
	2
	
	
	
	

	323. 
	Szpatułka metalowa dwustronna, jedna strona lekko wygięta
	długość 90 mm
	2
	
	
	
	

	324. 
	
	długość 210 mm
	2
	
	
	
	

	325. 
	Tacki z tworzywa na instrumenty medyczne
	ok. 240 × 180 mm
	3
	
	
	
	

	326. 
	
	ok. 350 × 240 mm
	2
	
	
	
	

	327. 
	Termometr laboratoryjny bagietkowy, wypełniony alkoholem, z podziałka co 1°C
	zakres pomiaru 0°C÷100°C
	5
	
	
	
	

	328. 
	
	zakres pomiaru 0°C÷200°C
	5
	
	
	
	

	329. 
	Termometr laboratoryjny bagietkowy, wypełniony alkoholem, 

z podziałka co 0,2 °C
	zakres pomiaru – 5 °C÷100°C
	2
	
	
	
	

	330. 
	Tłuczek porcelanowy do moździerza
	długość ok. 100 mm
	2
	
	
	
	

	331. 
	
	długość ok. 130 mm
	2
	
	
	
	

	332. 
	
	długość ok. 150 mm
	2
	
	
	
	

	333. 
	Tryskawka z polietylenu, wąska szyja
	pojemność 250 ml
	20
	
	
	
	

	334. 
	
	pojemność 500 ml
	25
	
	
	
	

	335. 
	Tryskawka z LDPE
	pojemność  250ml
	25
	
	
	
	

	336. 
	Tygle ceramiczne o zawartości minimalnej Al2O3 96 %; temperatura pracy 1500°C; średnica zewnętrzna 50mm, średnica wewnętrzna 44mm, wysokość 60 mm
	2
	
	
	
	

	337. 
	Tygle z Al2O3 z pokrywką średnie, pojemność 150 ml
	20
	
	
	
	

	338. 
	Tygle z Al2O3 z pokrywką średnie, pojemność 100 ml
	20
	
	
	
	

	339. 
	Tygle z Al2O3 z pokrywką średnie, pojemność 49 ml
	20
	
	
	
	

	340. 
	Tygle Rademachera z zaczepami (rożkami) z przykrywkami odporne na temperaturę 1300 °C
	50
	
	
	
	

	341. 
	Uszczelki z kauczuku naturalnego, stożkowe do kolb ssawkowych
	Zestaw obejmujący średnice:

22,29,236,44,53,68,78,84
	2
	
	
	
	

	342. 
	Wiadro metalowe
	pojemność  10 l
	2
	
	
	
	

	343. 
	Wiadro z HDPE z wylewem
	pojemność  10 l
	2
	
	
	
	

	344. 
	Wiadro z PP z pokrywą 
	pojemność  10 l
	2
	
	
	
	

	345. 
	
	pojemność  5 l
	2
	
	
	
	

	346. 
	Wanienki porcelanowe do spalań
	90 ×14×8 mm
	100
	
	
	
	

	347. 
	Wanienki do popiołu
	Tygle porcelanowe z pokrywką, miseczka trapezowa 
13 × 52 × 35 mm
	2
	
	
	
	

	348. 
	Wata szklana laboratoryjna
	zawartość opakowania min. 250 g
	1
	
	
	
	

	349. 
	Węże silikonowe laboratoryjne, odporne na wysokie temperatury, nie zlepiają się , nie korodują, obojętne pod względem bakteriologicznym, rozciągliwe, neutralne pod względem chemicznym, odporne na działanie chemikaliów, mogą być sterylizowane w autoklawie

(należy podać cenę metra bieżącego )
	średnica wewnętrzna 0, 5 mm

grubość ścianki 1 mm
	1
	
	
	
	

	350. 
	
	średnica wewnętrzna 1,0 mm

grubość ścianki 1,0 mm
	1
	
	
	
	

	351. 
	
	średnica wewnętrzna 1,5 mm

grubość ścianki 1,0 mm
	1
	
	
	
	

	352. 
	
	średnica wewnętrzna 2,0 mm

grubość ścianki 1,0  mm
	1
	
	
	
	

	353. 
	
	średnica wewnętrzna 2,0  mm

grubość ścianki 1,5 mm
	1
	
	
	
	

	354. 
	
	średnica wewnętrzna 3,0 mm

grubość ścianki 1,5 mm
	1
	
	
	
	

	355. 
	Węże gumowe

(należy podać cenę metra bieżącego )
	średnica wewnętrzna 2, 0 mm

grubość ścianki 1 mm
	1
	
	
	
	

	356. 
	
	średnica wewnętrzna 3, 0 mm

grubość ścianki 1, 5 mm
	1
	
	
	
	

	357. 
	Wkład do eksykatora porcelanowy
	średnica 180 mm
	2
	
	
	
	

	358. 
	
	średnica 300 mm
	2
	
	
	
	

	359. 
	Woreczki z PE z zamknięciem strunowym, do przechowywania prób, opakowanie 100 szt. 
	ok. 60 ×80 mm
	2
	
	
	
	

	360. 
	
	ok. 80 ×120 mm
	2
	
	
	
	

	361. 
	
	ok. 120 ×180 mm
	2
	
	
	
	

	362. 
	
	ok. 200 ×250 mm
	2
	
	
	
	

	363. 
	
	ok. 250 ×350 mm
	2
	
	
	
	

	364. 
	Zestaw filtracyjny
	Lejek o pojemności 250 ml, gniazdo na filtr ze szkła spiekanego, uchwyt zaciskowy, łącznik szklany ze szlifem króćcem ssawnym, do filtrów membranowych o średnicy 47 mm, kolba o pojemności 1000 ml
	2
	
	
	
	

	365. 
	Zestaw do sączenia próżniowego
	Kolba z tubusem PP; pojemność 3 000 ml, szerokość szyjki 70 mm, korek silikonowy fi 90/60 mm (góra/dół) z otworem fi 25 mm, wysokość korka ok. 80 mm. Lejek Buchnera porcelanowy na sączki o średnicy 180 mm, wąż silikonowy fi 6/20 mm- 5 mb. Pompka z tworzywa sztucznego
	2
	
	
	
	

	366. 
	Zlewka szklana z wylewem, wysoka, z podziałką, szkło boro krzemowe
	pojemność 50 ml
	40
	
	
	
	

	367. 
	
	pojemność 100 ml,
	90
	
	
	
	

	368. 
	
	pojemność 150 ml,
	40
	
	
	
	

	369. 
	
	pojemność 250 ml,
	50
	
	
	
	

	370. 
	
	pojemność 400 ml,
	20
	
	
	
	

	371. 
	
	pojemność 600 ml,
	30
	
	
	
	

	372. 
	
	pojemność 1000 ml,
	30
	
	
	
	

	373. 
	
	pojemność 2000 ml,
	10
	
	
	
	

	374. 
	
	pojemność 3000 ml,
	5
	
	
	
	

	375. 
	
	pojemność 5000 ml,
	6
	
	
	
	

	376. 
	Zlewka szklana z wylewem, niska, z podziałką, szkło boro krzemowe,
	pojemność 10 ml,
	20
	
	
	
	

	377. 
	
	pojemność 25 ml,
	20
	
	
	
	

	378. 
	
	pojemność 50 ml,
	35
	
	
	
	

	379. 
	
	pojemność 100 ml,
	44
	
	
	
	

	380. 
	
	pojemność 150 ml,
	30
	
	
	
	

	381. 
	
	pojemność 250 ml,
	30
	
	
	
	

	382. 
	
	pojemność 400 ml,
	10
	
	
	
	

	383. 
	
	pojemność 500 ml,
	10
	
	
	
	

	384. 
	
	pojemność 600 ml,
	10
	
	
	
	

	385. 
	
	pojemność 800 ml,
	10
	
	
	
	

	386. 
	
	pojemność 1000 ml,
	20
	
	
	
	

	387. 
	
	pojemność 2000 ml,
	4
	
	
	
	

	388. 
	
	pojemność 3000 ml,
	4
	
	
	
	

	389. 
	
	pojemność 5000 ml,
	4
	
	
	
	

	390. 
	
	pojemność 10 000 ml,
	2
	
	
	
	

	391. 
	Zlewka z PP, skala niebieska
	pojemność 250 ml,
	2
	
	
	
	

	392. 
	
	pojemność 500 ml,
	2
	
	
	
	

	393. 
	
	pojemność 1000 ml,
	2
	
	
	
	

	394. 
	
	pojemność 2000 ml,
	2
	
	
	
	

	395. 
	
	pojemność 3000 ml,
	2
	
	
	
	

	396. 
	Zlewka z PMP
	pojemność 2000 ml,
	2
	
	
	
	

	397. 
	
	pojemność 3000 ml,
	2
	
	
	
	

	398. 
	Zlewka z PP z uchwytem, skala tłoczona
	pojemność 100 ml,
	2
	
	
	
	

	399. 
	
	pojemność 250 ml,
	2
	
	
	
	

	400. 
	
	pojemność 500 ml,
	2
	
	
	
	

	401. 
	
	pojemność 1000 ml,
	2
	
	
	
	

	402. 
	
	pojemność 2000 ml,
	2
	
	
	
	

	403. 
	
	pojemność 3000 ml,
	2
	
	
	
	

	404. 
	Zaciski mosiężne , rozkładane, do 400 mm,  z nakrętką skrzydełkową; odstęp między kranikami 12 mm
	5
	
	
	
	

	405. 
	Zaciski mosiężne , rozkładane, do 400 mm,  z nakrętką skrzydełkową; odstęp między kranikami 17 mm
	5
	
	
	
	

	406. 
	Zaciski mosiężne , rozkładane, do 400 mm,  z nakrętką skrzydełkową; odstęp między kranikami 20 mm
	5
	
	
	
	

	407. 
	Zaciski mosiężne , rozkładane, do 400 mm,  z nakrętką skrzydełkową; odstęp między kranikami 25 mm
	5
	
	
	
	

	408. 
	Złączki typu T, polipropylen,  do węży o średnicy 5-7 mm
	10
	
	
	
	

	409. 
	Złączki typu T, do węży o średnicy 1-3 mm
	10
	
	
	
	

	410. 
	Złączki typu Y, polipropylen, do węży o średnicy 0,5-3 mm
	10
	
	
	
	

	411. 
	Złączki proste, polipropylen, do węży o średnicy 0, 5 – 3 mm
	10
	
	
	
	

	412. 
	Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci; granulacja 3-7 mm,  zawartość opakowania 1000 g
	2
	
	
	
	

	413. 
	Filtry membranowe Sartoriusa z mieszaniny estrów celulozy; zawartość opakowania 100 szt., średnica porów 0,45 µm, średnica filtra 47 mm; filtry niesterylne
	5
	
	
	
	

	414. 
	Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,45 µm, średnica 25 mm; filtry niesterylne
	6
	
	
	
	

	415. 
	Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,45 µm, średnica 13 mm; filtry niesterylne
	5
	
	
	
	

	416. 
	Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,25 µm, średnica 13 mm; filtry niesterylne
	2
	
	
	
	

	417. 
	Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,25 µm, średnica 25 mm; filtry niesterylne
	1
	
	
	
	

	418. 
	Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 4-5 µm, średnica 25 mm; filtry niesterylne
	2
	
	
	
	

	419. 
	Filtry strzykawkowe z  PTFE Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,45 µm, średnica 25 mm; filtry niesterylne
	1
	
	
	
	

	420. 
	RAZEM 
	
	
	
	
	


Realizacja zamówień cząstkowych – 15 dni. W przypadku filtrów membranowych 6 tygodni
......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy
4
.........................................................

( pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

17

