
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Pismo: ZP/D-04/13
 Częstochowa dnia: 2013-03-07
RK-277/13
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na dostawę miału węglowego typ MII w ilości 1850 ton na sezon grzewczy 2013/2014,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie: Mam pytanie związanie z  wielkością ziarna miału, a mianowicie  wiem, że miał  II  z polskich  kopalń występuje w  granulacji od 0 do 20,00, stąd pytanie skąd ta granulacja? czy  może chodzi  o flotokoncentrat, ale on nie  ma kaloryczności 24 MJ/kg. 
Odpowiedź: Miał, będący przedmiotem zamówienia, musi spełniać wymogi: 
klasy wg PN-82/G-97003:  22-24/15/06, 
dolna wartość opałowa 24MJ/kg,
Sortyment wg PN-82/G-97001: M II,
Typ wg PN-82/G-97002: 32.2

Dopuszczalna zawartość nadziarna pow.10mm < 10% - podana również w specyfikacji

Pozostałe parametry: wymienione w specyfikacji.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej

Mgr inż. Katarzyna Pikuła
1/1
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp
Strona 1/1

