
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-04-18
L.dz.Rk -   424 /13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-04-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Sukcesywna dostawa szkła i materiałów laboratoryjnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-28/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:
Poz.  29-32  Czy zamawiający dopuści zaoferowanie butelek produkcji Chemland wykonanych również ze szkła borokrzemowego o właściwościach fizykochemicznych identycznych jak butelki Duran ?
 Nie

Poz. 40 Czy zamawiający ma na myśli chłodnice ze szlifami czy bez ? Jeżeli ze szlifami to proszę określić rozmiar szlifów. 

Chłodnica Liebiga, długość  200 mm, z  2 szlifami 14/23 mm

Poz. 203-204 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie pipety zmienno pojemnościowej o parametrach :

[image: image1.png]VIT1641008 100-1000ml <0,6 % <0,2%
VIT1641010 500-5000ml <06 % <0,2%




[image: image2.png]Nowe tiokowe pipety o ergonomicznym ksztalcie.

Idealne do pracy w laboratoriach.

Wysoce doktadne, fatwe w kalibracji

-centralnie umieszczony , duzy przycisk do pipetowania

-duzy ergonomiczny wyrzutnik koncowek

-fatwa nastawa objetosci dla oséb praw i lewo recznych

-dokfadny, czteropozycyjny wskaznik objetosci zapewnia
prawidtowy odczyt

-identyfikacja za pomocg barwnego kodu

-odporny na korozje ttok i wyrzutnik zapewniajacy diugie zycie
produktu

- catkowicie autoklawowalne 121°C zgodnie z DIN EN 285

Certyfikat zgodnoséi z DIN 12600, CE-IVD,




Nie

Poz. 232 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie probówek 15*100mm w celu zaoferowania korzystnej ceny ?

Tak

Poz. 404-407 Proszę o podanie przykładowego producenta w celu zidentyfikowania produktu. 

Producent Merck nr kat: 229G0341, 229G0342, 229G0343, 229G0344,
Poz. 7 Proszę Zamawiającego o podanie przykładowego numeru katalogowego lub producenta. Ułatwi to zidentyfikowanie produktu

Np. Macherey- Nagel nr 118000

Poz. 286 Proszę Zamawiającego o podanie wielkości opakowania.









Opakowanie minimum 18 g

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/2
System PRZETARG

1

Strona 2/2

