
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-04-26
L.dz.Rk - 460 /13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-04-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa materiałów i aparatów elektrycznych  dla WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-37/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami:
1. Czy dopuszczają Państwo dostawy za pośrednictwem kuriera DHL?

Pkt 19 proszę o sprecyzowanie jakiego typu jest to wyłącznik różnicowo-prądowy: typu A czy B  czy do instalacji jedno czy trójfazowej?

Pkt 25 proszę o sprecyzowanie czy jest to stycznik jedno fazowy z 3 stykami (jeden zasadniczy i 2 pomocnicze) czy trójfazowy, ale wówczas co oznacza napięcie 230V? Czy jest to stycznik w obudowie modułowej?

Pkt 26 proszę o sprecyzowanie czy jest to stycznik jedno fazowy z 2 stykami (jeden zasadniczy i jeden pomocniczy) czy trójfazowy, bo Zamawiający dopuszcza jednocześnie 3NO i 1NC, ale wówczas co oznacza napięcie 230V? Czy jest to stycznik w obudowie modułowej?

Pkt 28 proszę o sprecyzowanie parametrów przekaźnika, podane cechy przekaźnika nie identyfikują aparatu w sposób dostateczny i wystarczający.

Pkt 29 proszę o sprecyzowanie parametrów zasilacza (impulsowy, stabilizowany, napięcie pierwotne) i rodzaj mocowania, ponieważ lakoniczny jego opis nie pozwala na dokładne dobranie aparatu do potrzeb Zamawiającego.

Pkt 40 proszę podać wielkość i przekrój tej szyny oraz przekroje przewodów jakie będą do niej podłączane, a także sposób jej montażu w szafie sterowniczej.

Pkt 41 proszę podać wielkość tych szyn (ilość przewodów podłączanych i ich max przekrój)

Pkt 42 czy to ma być cienkościenna tulejka kablowa?
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:
Ad. 1 Zamawiający dopuszcza dostawę firmą kurierską. Jednak ryzyko związane z przesyłką i odpowiedzialność za przedmiot dostawy spoczywa na potencjalnym Wykonawcy do momentu podpisania protokołu odbioru przez obydwie strony.

Pkt 19  Wyłącznik różnicowo - prądowy trójfazowy 4 polowy (3L+N), charakterystyka typu A

Pkt 25, 26 Styczniki z stykami zasadniczymi w podanej ilości. Styczniki wymienione w pkt 25 i 26 wykorzystywane będą do manewrowania nawrotnego silnikiem na napięcie 230 V i mocy do 1,5 kW w układzie którego fragment przedstawiono na rysunku. Stąd wynika podana ilość zestyków i ich parametry. Styczniki z pkt.25 to KM3.1, natomiast z pkt.26 to PK3.1 Zamawiający precyzując montaż na szynie DIN, nie uściśla konieczności posiadania przez ww. styczniki standardowej obudowy modułowej, dopuszczając tym samym takie rozwiązania. 

[image: image1.jpg]L1

L1

Le

Le

L3

L3

PE

PE

FO

73.1

vy y t24v

ZASTLANIE PLC
I REGULATOROW
TEMPERATURY

PK3

KM3.1

KR3.1

-M3.1

1

STLNIK
POKRYWY I

F3.2 (X

PK3.2

KM3.2

KR3.2

-M3.2

STLNIK
POKRYWY TI1I

ol O] O] o ©
(=] o] =] o] =]

LILSL3NPE

ZASTLANIE GRZAELEK
POKRYWY I

ol ©] O] o] ©
=] =] (=] o] =]

L1LeL3NPE

ZASTLANIE GRZAELEK
POKRYWY TI1I




Pkt 28 Przekaźnik w obudowie modułowej z dwoma parami przełączanych zestyków przystosowanych do załączania urządzeń o napięciu 230V i prądzie min. 5 A

Pkt 29 Zasilacz o napięciu 24 V do zasilania głównie napędów styczników i przekaźników oraz aparatury sygnalizacyjnej z przedmiotowego zamówienia. Dokładna stabilizacja napięcia nie jest wymagana. Preferowany montaż na szynie DIN, ale Zamawiający dopuszcza również montaż za pomocą śrub lub wkrętów do płyty montażowej.

Zasilanie 230 V lub 400 V AC

Pkt 40 Szyna w postaci płaskownika z Cu o przekroju min 50 mm. Podłączane przekroje przewodów to maksymalnie 16 mm mm2 Jako szyna zbiorcza PE powinna umożliwiać podłączenie 8 zacisków śrubowych fi 8. Montaż za pomocą śrub lub w inny sposób zapewniający jej trwałe zamocowanie do płyty montażowej w szafce sterowniczej. Zamawiający dopuszcza również możliwość dostawy samych materiałów niezbędnych do wykonania takiej szyny (płaskownik + śruby)

Pkt 41 Do szyn podłączane będą przewody o zróżnicowanych przekrojach 6, 4 oraz 2,5 mm2. Ilość podłączanych przewodów to minimum 12.

Pkt 42 Tak. Cienkościenna tulejka kablowa z kolorowym kołnierzem z tworzywa sztucznego do zaciskania praską ręczną.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/3
System PRZETARG

1

Strona 2/3

