
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-05-07
L.dz.Rk - 470/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-04-26 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa materiałów i aparatów elektrycznych  dla WIPMiFS Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-37/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pkt 1,2,3 ponieważ rury stalowe są prefabrykowane w odcinkach 25m lub 10m proszę o zajęcie stanowiska jakie odcinki są akceptowalne przez Państwa (niestety ale nie przycina się tych rur na odcinki mniejsze). Proszę zatem zwrócić uwagę że w przypadku łączenia tych rur wymagany jest specjalny łącznik .

Pkt 17 proszę o sprecyzowanie czy jest to wyłącznik do zabudowy zatablizowej (bez obudowy) czy montowany na płytę montażową  czyli  w obudowie?

Pkt 33 czy może być lampka w innym kolorze niż biały?

Pkt 19 czy na pewno ten wyłącznik ma być typu A o wartości 80/0,03A (czuły na prądy pulsujące i sinusoidalne przemienny- stosowane w sieciach strukturalnych)? Czy zamawiający dopuszcza mniejszą wartość prądu roboczego np. 63/0,03A typu AC?

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 4

Ad.Pkt1, 2, 3  Zamawiający dopuszcza również dostawę karbowanych stalowych rur osłonowych w odcinkach o długości 10 mb. 

Ad.2 Pkt17 Wyłącznik do zabudowy tablicowej, bez obudowy.

Ad. Pkt133 Zamawiający dopuszcza w pkt.33 inny kolor lampki kontrolnych niż biały, pod warunkiem, iż kolor ten będzie inny niż lampek wymienionych w pkt.30, 31, 32 i 34.

Ad. Pkt19Zamawiający dopuszcza także dostawę wyłączników różnicowo - prądowych trójfazowych 4 polowych (3L+N), 80/0,03A, podstawowego typu, czyli AC. Zamawiający nie dopuszcza mniejszej wartości prądu roboczego, czyli 63A i poniżej.

1.Pozycja 1 i 2 i 3: zamawiający wymaga w tych pozycjach karbowana stalowa rura osłonowa o przekroju na specyfikowany kabel. Bardzo proszę o podanie przykładowego typu, producenta tych rur.

Bądź, czy zamawiający dopuści zaaferowanie zamiennika z tworzywa sztucznego?

2. pozycja 11: Uprzejmie proszę o więcej informacji o podanie przykładowego producenta i typ wentylatora.

3. pozycja 11: Uprzejmie proszę o więcej informacji o kratce wylotowej.

4. pozycja 17: proszę o podanie przykładowego producenta lub typy wyłącznika.

5.pozycja 35 i 38: jak Mają być  montowane przyciski w tych pozycjach..

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ:

Ad.1 - Dot. pozycji 1,2,3. Rura osłonowa stalowa jak na przykładowym zdjęciu, o średnicy umożliwiającej swobodne wprowadzenie do jej wnętrza kabla. Zamawiający celowo nie określa jej przekroju, ponieważ zależeć on będzie od zewnętrznej średnicy kabla zaoferowanego przez potencjalnego Wykonawcę.


Zamawiający nie dopuszcza zamiennika z tworzywa sztucznego. 

Ad.2 Wentylator o parametrach technicznych podanych w specyfikacji i przykładowej konstrukcji jak na zdjęciach lub równoważnej. Podany maksymalny wymiar średnicy fi 180 mm dotyczy również boku kwadratu otworu montażowego i może ulec zwiększeniu o +10%. 

[image: image1.jpg]


  [image: image2.png]


 [image: image3.png]



Ad.3 Kratka wylotowa wywiewowa – maskownica, mająca za zadanie zakrycie otworu wylotowego układu wentylacyjnego (otworu w szafce sterowniczej), o przykładowej konstrukcji jak na zdjęciach lub równoważnej, posiadająca przepustowość dobraną do wydajności wentylatora. 

[image: image4.png]


 [image: image5.jpg]


 [image: image6.png]



Ad.4 Wyłącznik główny tablicowy o przykładowej konstrukcji jak na zdjęciu lub równoważnej

[image: image7.jpg]



Ad.5 - Przycisk bezpieczeństwa typu grzybkowego, w kolorze czerwonym, z blokadą mechaniczną, o średnicy otworu montażowego 22 mm i konstrukcji jak na zdjęciu lub równoważnej funkcjonalnie, wyposażony w okrągłą podkładkę w kolorze żółtym

[image: image8.jpg]



- Przełączniki typu ON-OFF, z minimum jedną parą styków NO, o średnicy otworu montażowego 22mm i konstrukcji jak na zdjęciach lub równoważnej funkcjonalnie:

[image: image9.jpg]


 [image: image10.jpg]



KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/1
System PRZETARG

1

Strona 3/3

