
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-05-15
L.dz.Rk -   508/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-05-15 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa uniwersalnego urządzenia do pomiaru chropowatości z wyposażeniem oraz analizatora termograwimetrycznego  TGA do badań sorpcji gazów agresywnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-31/A/13 (zadanie nr 1
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie do pomiaru chropowatości metodą

bezpłozową z wyposażeniem dodatkowym do pomiaru ze ślizgaczem.

Tak, dopuszcza.

2. Czy zamawiający dopuszcza nacisk końcówki pomiarowej o wartości 4mN

(ok. 400 mg).

Tak, dopuszcza.

3. Czy zamawiający dopuszcza końcówkę do pomiaru małych otworów metodą

bezślizgaczową.

Tak, dopuszcza.

4. Czy zamawiający wymaga świadectwa wzorcowania dla wzorca kalibracyjnego

urządzenia.

Świadectwo wzorcowania nie jest wymagane, jednak wskazane.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

