
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-05-16
L.dz.Rk – 513/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-05-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa regulatora temperatury i miernika  dla jednostek organizacyjnych  Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-41/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Temat: Dostawa regulatora temperatury PID z dodatkowym wyposażeniem -  6

kpl.  dla Instytutu Maszyn Cieplnych

Dotyczy: 2. Wyposażenie regulatora:

1.    Element wykonawczy w postaci przekaźnika SSR (Solid State Relay),

załączany synchronicznie (w zerze napięcia załączanego AC), za pomocą

napięcia sterującego 12Vdc (z wyjścia sterującego regulatora) o

parametrach minimalnych:

"    Znamionowy prąd: 40Aac

"    Napięcie znamionowe: 800Vac

"    Sterowanie izolowane transoptorem o napięciu probierczym przebicia

1.5kV

Proszę o sprecyzowanie czy podane napięcie 800Vac jest napięciem

skutecznym czy szczytowym.
Odpowiedź:  Napięcie 800Vac jest napięciem szczytowym dla SSR.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

