
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-05-21
L.dz.Rk - 538/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-05-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa uniwersalnego urządzenia do pomiaru chropowatości z wyposażeniem oraz analizatora termograwimetrycznego  TGA do badań sorpcji gazów agresywnych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-31/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami :

1. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie do pomiaru chropowatości powierzchni

z możliwością pomiaru następujących parametrów:

Ra, Rq, Rz, Ry, Rp, Rv, Rt, R3z, Rsk, Rku, Rc, RPc, RSm, Rmax, Rz1max, S,

HSC,RzJlS, Rppi, R&#8710;a, R&#8710;q, Rmr, Rmr(c), R&#963;c, Rk, Rpk,

Rvk, Mr1, Mr2, A1, A2, Vo, &#955;a,&#923;q, Lo, Rpm, tp, Htp, R, Rx, AR,

W, AW, Wx, Wte.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

