
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-07-08
L.dz.Rk -  704/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-07-08 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa wagi laboratoryjnej, wagi przemysłowej i urządzenia do peletyzacji biomasy dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii  Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-61/A/13
Treść pytania wraz z odpowiedzią:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wagi z parametrem minimalnego obciążenia wynoszącym 20mg?
Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wagi z parametrem minimalnego obciążenia 20mg.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

