
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-07-16
L.dz.Rk - 734/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-07-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa stanowiska dydaktycznego z kolektorem słonecznym do demonstracji przygotowania ciepłej wody użytkowej do celów domowych dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-57/A/13
Treść pytan wraz z odpowiedziami:

W SiWZ jest napisane:

Stanowisko musi działać przy wystarczającej intensywności promieniowania słonecznego lub w przypadku jego braku (wieczorem, w dni pochmurne), przy źródle światła sztucznego, które musi stanowić integralną część tego stanowiska.

Pytanie :

Nie słyszałem jeszcze, żeby kolektory słoneczne działały przy źródle światła sztucznego a Państwo piszą, że musi działać. Proszę więc odpowiedzieć, jakie konkretne " źródło światła sztucznego " mają Państwo na myśli ?
Opisywane stanowisko dydaktyczne musi umożliwiać przeprowadzenie ćwiczeń  nawet przy braku promieniowania słonecznego. Musi więc być wyposażone w  mobilne źródło światła sztucznego, tj. zestaw kilku lub kilkunastu żarówek  dużej mocy rozmieszczonych na stelażu, który w razie takiej konieczności  przesuwany jest w pobliże kolektora i dostarcza energię cieplną zamiast  słońca.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

