
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia :  Uzupełnienie tynku na powierzchni płyty biegu schodów w budynku Głównym przy Al. Armii Krajowej 19 paw B Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska

- 8m2
Adres zamówienia  : Częstochowa, ul. Armii Krajowej 19 B
                                  

Nazwa Zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracował: mgr inż. Leszek Musialik

czerwiec  2013 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uzupełnienie tynku na powierzchni płyty biegu schodów w budynku Głównym przy Al. Armii Krajowej 19 paw B Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska – 8m2
w zakresie:
- robót budowlanych,

1.2 Stan istniejący

     Klatka schodowa
Ściany – tynki wykończone tynkiem cienkowarstwowym, strukturalnym, faktura kornik;
      Sufit – tynki wykończone tynkiem cieńkowarswowym cem-wap III kat, wykończone gładzią gipsową, malowane farbą emulsyjną;
      Stopnie i podesty – obłożone płytami granitowymi;

Instalacja elektryczna – przewody miedziane ułożone podtynkowo;

Stolarka okienna – naświetla z profili aluminiowych szklone szkłem zespolonym, refleksyjnym. 
1.3 Stan projektowany:
Uzupełnienie tynków biegu schodów od spodu w budynku przy Al. Armii Krajowej 19 paw B – 8m2:
· Odbicie pozostałości tynku płyty biegu schodów od spodu,
·        Odłuszczenie, przeszlifowanie i nakłucie płyty biegu schodów od spodu,
·        Oczyszczenie i zmycie biegu schodów od spodu,

·        Gruntowanie emulsją do gruntowania płyty biegu schodów od spodu,
·        Wyrównanie powierzchni płyty biegu schodów od spodu,
·         Wykonanie warstwy szczepnej biegu schodów od spodu,
·  Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na powierzchni płyty biegu schodów od spodu
· Wykonanie tynku cienkowarstwowego mineralnego płyty biegu schodów od spodu,
· Wykonanie gładzi gipsowej jednowarstwowej biegu schodów od spodu,
· Gruntowanie emulsją do gruntowania płyty biegu schodów od spodu,
· Malowanie 2x farba emulsyjną akrylową płyty biegu schodów od spodu,
· wywóz odpadów na składowisko.

UWAGI:

1. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej i zapoznania się z rzeczywistymi warunkami realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia i uwzględnienia ich w wycenie w terminie wykonania robót.
2. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

3. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

4. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
5. Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć inwestorowi w 2 egzemplarzach następujące dokumenty:

· atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały,

4

