Politechnika Częstochowska					  Częstochowa, 2013-10-01

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L. dz. RK -   910 /13

# Pismo zawierające O D P O W I E D Ź

# na zapytanie w sprawie SIWZ oraz zmianę SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-73/A/13, zadanie nr 1

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści destylarkę o wydajności destylacji wody ok. 18 litrów na godzinę 
i  spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienia.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści destylarkę o wydajności ok. 18 l/h jeżeli spełnia ona pozostałe wymagania SIWZ.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez dopuszczenie destylarki o wydajności ok. 18 l/h jeżeli spełnia ona pozostałe wymagania SIWZ.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ