Politechnika Częstochowska				              Częstochowa, 2013-10-03

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L. dz. RK -  921 /13

# Pismo zawierające O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmianę SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-73/A/13, zadanie nr 3.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę o parametrach lepszych, niż wymagane w SIWZ, 
tj. o pojemności 5,75 litra?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza myjkę o parametrach lepszych, niż wymagane w SIWZ, 
tj. o pojemności 5,75 litra.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę o parametrach lepszych, niż wymagane w SIWZ, 
tj. o efektywnej mocy ultradźwięków 150 W?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający dopuszcza myjkę o parametrach lepszych, niż wymagane w SIWZ, 
tj. o efektywnej mocy ultradźwięków 150 W.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę o parametrach lepszych, niż wymagane w SIWZ, 
tj. o mocy grzewczej 400 W?

Odpowiedź nr 3:

Zamawiający dopuszcza myjkę o parametrach lepszych, niż wymagane w SIWZ, 
tj. o mocy grzewczej 400 W.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę o częstotliwości ultradźwięków 38 kHz?

Odpowiedź nr 4:

Zamawiający dopuszcza myjkę o częstotliwości ultradźwięków 38 kHz.

Pytanie nr 5:

Czy Zamawiający dopuszcza myjkę o zakresie podgrzewania 30 - 80 st. C?

Odpowiedź nr 5:

Zamawiający dopuszcza myjkę o zakresie podgrzewania 30 - 80 st. C.

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ