
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-10-24
L.dz.Rk - 1007/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa myjki ultradźwiękowej z możliwością grzania o pojemności co najmniej 3l dla Instytutu Fizyki Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-88/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiająceg:

1. Czy Zamawiający dopuszcza myjkę o parametrach lepszych, niż wymagane w SIWZ, tj: 

- pojemność 5,75 litra, - NIE
- efektywna moc ultradźwięków 150 W, -NIE
- moc grzewcza 400 W- NIE
     oraz o częstotliwości ultradźwięków 38 kHz i zakresie podgrzewania 30 -  80 st. C?- NIE
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z-ca KANCLERZA POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

