
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-10-25
L.dz.Rk - 1015/13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-10-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa miernika mocy / energii optycznej lasera z detektorem dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-86/A/13
Treść pytania wraz z odpowiedzią:

W nawiązaniu do zamówienia na dostawę miernika mocy / energii optycznej lasera z detektorem Znak sprawy: ZP/D-86/A/13 zamawiajcy nie określił minimalnej i maksymalnej mocy (określonej w watach) jaką miernik ma mierzyć?
Zamawiany detektor będzie stosowany do pomiaru  energii lasera impulsowego i dlatego jest podana maksymalna energia w impulsie 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

                                                   mgr Małgorzata Sierżant
Z-ca KANCLERZA POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

