Politechnika Częstochowska				      Częstochowa, dnia 2013-11-26

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.Rk -  1118  /13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-11-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa mieszadła mechanicznego wraz ze statywem i prętem mieszającym - 
(2 zestawy) dla Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-105/A/13.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Proszę o uzupełnienie informacji dotyczących postępowania Znak sprawy: ZP/D-105/A/13.

Informacje są niezbędnie dla prawidłowego wytypowania rodzaju materiałów mających kontakt z medium oraz obliczenia mocy mieszadła.

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie - rodzaju medium (płynu) mieszanego.

Odpowiedź:

Medium stanowią osady wszystkich rodzajów pochodzące z oczyszczalni ścieków komunalnych oraz osady pokoagulacyjne z stacji uzdatniania wody.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie - rodzaju medium (płynu) mieszanego oraz jego agresywność i stopień reagowania ze stalą (stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna).

Odpowiedź:

Parametr nie uściślony, osady wymagają stosowania zbiorników do ich magazynowania z zabezpieczeniem stosowanymi materiałami: powłokami, żywicami, stalą kwasoodporną.

Pytanie nr 3:

Czy medium jest wybuchowe wymogi EX?

Odpowiedź:

Medium nie jest wybuchowe. Klasa ochronności mieszadła minimum IP 40.

Pytanie nr 4:

Jaka jest temperatura początkowa i końcowa płynu podczas mieszania?

Odpowiedź:

Nie przekracza zakresu 10-60OC.

Pytanie nr 5:

„Maksymalna lepkość płynu, przy której możliwe jest mieszanie nie mniejsza niż 100000mPas” - jaka jest maksymalna lepkość płynu? w stanie początkowym i końcowym mieszania?

Odpowiedź:

Parametr nie uściślony, Zamawiający wymaga urządzenia, które zapewni mieszanie przy maksymalnej lepkości płynu, przy której możliwe jest mieszanie nie mniejszej niż 100000mPas. Mieszadło ma mieć możliwość współpracy z różnymi elementami mieszającymi i zapewniać ich łatwą wymianę.

Pytanie nr 6:

Czy wymagana jest pokrywa pojemnika 200L?

Odpowiedź:

Nie wymagany jest pojemnik i pokrywa.

Pytanie nr 7:

Jaki jest rodzaj pojemnika?

Odpowiedź:

Nie wymagany jest pojemnik i pokrywa.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ