
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2013-11-26
L.dz.Rk -  1116 /13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-11-25 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa pieca laboratoryjnego dla Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-108/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1.
Czy Zamawiający dopuści  temperaturę maksymalną 1300°C?

Zamawiający dopuszcza temperaturę maksymalną 1300°C.

2.
Czy Zamawiający dopuści kanał wentylacyjny w górnej części pieca?

Zamawiający dopuszcza kanał wentylacyjny w górnej części pieca.

3.
Czy Zamawiający dopuści sterownik na bocznej ścianie?

Zamawiający dopuszcza sterownik na bocznej ścianie, jeśli panel sterujący wraz z wyświetlaczem będzie widoczny od przedniej (frontowej) strony pieca.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

