Politechnika Częstochowska				      Częstochowa, dnia 2013-11-28

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.Rk -  1135  /13

# O D P O W I E D Ź

# na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-11-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa wyposażenia stanowiska do pomiarów parametrów przebiegów elektrycznych urządzeń do aktywacji wyrobów tworzywowych dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-106/A/13.

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Na mocy art. 38.1 Prawo Zamówień Publicznych, uprzejmie proszę o odpowiedź na następujące pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

1. Czy Zamawiający poprzez zapis „wyzwalanie I2C, SPI, CAN, LIN, RS232/422/485/UART” miał na myśli oscyloskop posiadający możliwość rozszerzenie w przyszłości o funkcje wyzwalania się na magistrale szeregowe I2C, SPI, CAN, LIN, RS232/422/485/UART?

Odpowiedź:

TAK

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ