
Zadanie  nr 1. Dostawa gazów technicznych i specjalnych wraz z dzierżawą butli dla Jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej
	Lp.
	Przedmiot
	poj. wodna butli 
	ilość
	Cena jednostkowa netto
	Stawka Vat
	Wartość netto
	Wartość brutto

	1. 
	Acetylen 2.6 do AAS
	50
	50 kg
	
	
	
	

	2. 
	Argon techniczny
	40
	460,8 m3
	
	
	
	

	3. 
	Argon techniczny 4.8
	50
	126 m3
	
	
	
	

	4. 
	Argon 5.0
	50
	3 759 m3
	
	
	
	

	5. 
	Argon 5.6
	50
	168 m3
	
	
	
	

	6. 
	Agon 6.0
	50
	136,5 m3
	
	
	
	

	7. 
	Azot techniczny 
	40
	259,6 m 3
	
	
	
	

	8. 
	Azot 5.0
	50
	490 m3
	
	
	
	

	9. 
	Azot 5.2
	50
	60 m3
	
	
	
	

	10. 
	Azot 5.6
	50
	620 m3
	
	
	
	

	11. 
	Chlorowodór 2.8
	50
	74 kg
	
	
	
	

	12. 
	Dwutlenek azotu 2.0
	10 
	24 kg
	
	
	
	

	13. 
	Dwutlenek siarki 3.8
	10 
	60 kg
	
	
	
	

	14. 
	Dwutlenek siarki 3.8
	50
	123 kg
	
	
	
	

	15. 
	Dwutlenek węgla techniczny
	40
	4 680 kg
	
	
	
	

	16. 
	Dwutlenek węgla 4.5
	10
	6 kg
	
	
	
	

	17. 
	Dwutlenek węgla 4.5
	50
	262,5 kg
	
	
	
	

	18. 
	Dwutlenek węgla min. 5.0
	50
	75 kg
	
	
	
	

	19. 
	Hel 5.0
	50
	36.4 m3
	
	
	
	

	20. 
	Hel 5.2
	50
	18,2 m3
	
	
	
	

	21. 
	Hel 5.6
	50
	45,5 m3
	
	
	
	

	22. 
	Hel 6.0
	50
	163,8 m3
	
	
	
	


	23. 
	Metan 2.5
	50
	50, 4 m3
	
	
	
	

	24. 
	Podtlenek azotu do AAS 2.5
	50
	75 kg
	
	
	
	

	25. 
	Powietrze sprężone
	50
	42 m3
	
	
	
	

	26. 
	Powietrze syntetyczne
	50
	30 m 3
	
	
	
	

	27. 
	Powietrze syntetyczne 5.0
	50
	60 m 3
	
	
	
	

	28. 
	Tlen techniczny
	40
	780,8 m 3
	
	
	
	

	29. 
	Tlen 5.0
	50
	50 m 3
	
	
	
	

	30. 
	Tlen min. 5. 2
	50
	40 m 3
	
	
	
	

	31. 
	Tlen 5.6
	50
	210 m 3
	
	
	
	

	32. 
	Wodór 2.5
	50
	35,6 m3
	
	
	
	

	33. 
	Wodór 5.0
	10
	1,8 m 3
	
	
	
	

	34. 
	Wodór 5.0
	50
	36,4 m 3
	
	
	
	

	35. 
	Dzierżawa butli - butle techniczne 

(dzierżawa przez 365 dni)
	-
	32
	
	
	
	

	36. 
	Dzierżawa butli - butle specjalne 

(dzierżawa przez 365 dni)
	
	38
	
	
	
	

	RAZEM:
	
	
	
	


Uwaga: Wyliczając wartość netto i brutto dzierżawy butli należy uwzględnić łączną ilość butli – odpowiednio 32 szt. lub 38 szt.  i okres dzierżawy – 365 dni
1/2

