
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa, dnia: 2013-12-23
L.dz.Rk - 1239 /13


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ i zmiana SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-12-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa gazów technicznych, specjalnych, mieszanek, wiązek z gazami technicznymi wraz z dzierżawą butli  dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, spr. nr rej. ZP/D-116/A/13
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Dot. przetarg nr ZP/D-116/A/13 zadanie nr 1

1) Proszę o wykluczenie z zadania numer 1 pozycji numer 12 i 13 i umieszczenie ich w odrębnym zadaniu z uwagi na fakt, że są to gazy agresywne. Dostępność wyżej wymienionych produktów na rynku jest bardzo ograniczona. Pozostawiając zadanie 1 w dotychczasowym brzmieniu ograniczają Państwo ilość Oferentów mogących złożyć ofertę na zadanie numer 1 (Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, artykuł 29, punkt 2).

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z formularza nr 1 pozycje 12 i 13.
Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez wykreślenie pozycji nr 12 i 13  w zadaniu nr 1 - w załączeniu zmieniony załącznik nr 1.
2) Dot. zadania 1 pozycja 3 - Czy dopuszczają Państwo Argon techniczny w butlach 30 l? Czy dopuszczają Państwo butle 50 l Argonu o wyższej czystości w tym przypadku?
Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza małych butli z argonem techniczny 30 l, ze względu na fakt, iż Zamawiający posiada stanowisko badawcze dostosowane do dużych butli 50 l z argonem technicznym. W tym przypadku należy uwzględnić butle z argonem 50 l o wyższych parametrach.
Dot. przetarg nr ZP/D-116/A/13 zadanie nr 1
1)
Dot. pozycji nr 10 - Azot 5.6 

Czy dopuszczają Państwo azot o parametrach: 

"
THC < 0.1 ppm

"
CO+CO2< 0.5 ppm

"
H2O < 0.02 ppm

"
O2 < 0.01 ppm

"
H2 < 1 ppm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza azot o podanych parametrach.
2)
Dot. pozycji nr 22 - Hel 6.0 

Czy dopuszczają Państwo hel o parametrach: 

"
THC < 0.1 ppm

"
CO+CO2< 0.5  ppm

"
H2O < 0.02 ppm

"
O2 < 0.01 ppm

"
N2 < 1 ppm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza hel o podanych parametrach.

3)
Dot. pozycji nr 2 -  Argon techniczny butla 40 l

Czy dopuszczają Państwo Argon techniczny w butlach 30 l ? 
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza argon techniczny w butlach 30 l.

4)
Dot. pozycji nr 7 -  Azot techniczny butla 40 l

Czy dopuszczają Państwo Azot techniczny w butlach 50 l ? 
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza azot techniczny w butlach 50 l.

5)
Dot. pozycji nr 32 -  Wodór 2.5 butla 50 l

Czy dopuszczają Państwo Wodór 2.5 w butlach 40 l ? 
Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuszcza wodór 2.5  w butlach 40 l.
Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w przedmiotowym postępowaniu, dokonuje zmian zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej. 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.
mgr inż. Katarzyna Pikuła
KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/3
System PRZETARG

1

Strona 3/3

