Politechnika Częstochowska				                               Częstochowa, dnia: 2014-01-02

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.Rk -   01  /14

# O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ,

# zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2013-12-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa gazów technicznych, specjalnych, mieszanek, wiązek z gazami technicznymi wraz z dzierżawą butli  dla jednostek organizacyjnych Politechniki Częstochowskiej przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy, spr. nr rej. ZP/D-116/A/13

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Dot. przetarg nr ZP/D-116/A/13 zadanie nr 1

- Dot. pozycji nr 27 – Powietrze syntetyczne 5.0

Czy dopuszczają Państwo powietrze o parametrach:

- THC < 0.2 ppm

- CO + CO2 < 1 ppm

- H2O < 3 ppm

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza tlen o podanych parametrach.

Dot. przetarg nr ZP/D-116/A/13 zadanie nr 2

- Dot. pozycji nr 2 –  Wiązka min 12- butlowa tlenu technicznego

Czy pozycja 2 na pewno dotyczy wiązki z tlenem technicznym. W przetargu na rok 2013 ta pozycja dotyczyła wiązki z dwutlenkiem węgla.

Odpowiedź:

Tak,  wiązki te dotyczą dwutlenku węgla technicznego.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez zmianę w pozycji nr 2 w zadaniu nr 2 z wiązki min. 12 - butlowa tlenu technicznego na wiązkę min. 12 - butlowa dwutlenku węgla technicznego.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 2.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  09.01.2014 r. o godz. 11.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 09.01.2014 r. o godz. 12.15 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy 
ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr Małgorzata Sierżant

ZASTĘPCA KANCLERZA POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ