
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2014-02-11
L.dz.Rk - 134/14


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-02-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa komorowego pieca grzewczego do nagrzewania próbek dla WIPiTM Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-05/A/14
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1.Czy zamawiający dopuszcza termin wykonania zamówienia w terminie do 60 dni od daty -NIE
2. Czy zamawiający dopuszcza komorę pieca o długości 450 mm? - NIE
Zgodnie z załączoną specyfikacją minimalna długość komory grzewczej pieca powinna wynosić 500 mm ze względu na jego zastosowanie do nagrzewania próbek do różnych procesów przeróbki plastycznej na gorąco.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/1

