Politechnika Częstochowska				     Częstochowa, dnia: 2014-03-11

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.Rk -  218 /14

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-03-10 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa komorowego pieca grzewczego do nagrzewania próbek dla WIPiTM Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-14/A/14

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. nr 19 poz. 177 z późniejszymi zmianami) zwracamy się do Państwa jako Zamawiającego o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści piec ładowany od góry o średnicy komory 480 mm i wysokości 570 mm?

Odpowiedź:

Nie. Ze względu na przeznaczenie zamawianego pieca kształt komory grzewczej jest jasno określony jako prostopadłościenny - zastosowanie komory grzewczej o kształcie walca 
(o podanych wymiarach) uniemożliwia wykorzystanie pieca do założonych celów.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści piec ładowany od góry o średnicy komory 480 mm, wysokości 570 mm i mocy 6 kW?

Odpowiedź:

Nie. Moc minimalna sprecyzowana przez zamawiającego to 7,0 kW, ze względu na przeznaczenie zamawianego pieca kształt komory grzewczej jest jasno określony jako prostopadłościenny - zastosowanie komory grzewczej o kształcie walca (o podanych wymiarach) uniemożliwia wykorzystanie pieca do założonych celów.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści piec ładowany od góry o wymiarach komory 480 x 430 mm, wysokości 490 mm i mocy 5,5 kW?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 4:

Czy Zamawiający dopuści piec o wymiarach komory 250 x 140 x 550 mm, wysokości 570 mm (szer x wys x gł) i mocy 6,4 kW?

Odpowiedź:

Nie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ