
Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
RK-251/14
Pismo: ZP/D-08/14
 Częstochowa dnia: 2014-03-20
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: dostawę miału węglowego typu MII w ilości 1750 ton na sezon grzewczy 2014/2015.
Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym parametrów fizyko-chemicznych miału energetycznego, na który ogłosili Państwo przetarg. Po konsultacjach przeprowadzonych z producentami (kopalniami) na których możliwy byłby odbiór tej klasy miału uzyskaliśmy informacje , iż frakcja 0-10 mm możliwa jest do uzyskania tylko w max. 80 % co daje nam wielkość nadziarna w ilości ok 20 %. Według Państwa specyfikacji maksymalna ilość nadziarna to 10 % stąd nasze pytanie czy dopuszczacie Państwo możliwość zwiększenia jego zawartości do 20 %. Jeden z producentów ma możliwość spełnienia kryteriów składu ziarnowego lecz w jego wypadku zawartość siarki jest wyższa od 0,6 % i wynosi 0,8 % stąd również pytanie czy jest możliwość uzyskania zgody na taką zawartość siarki. W przeciwnym wypadku może być problem ze znalezieniem miału spełniającego wymogi tej specyfikacji.
Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Miał ma wypełniać wymogi SIWZ. Parametry miału zostały określone w DTR kotła przez jego producenta.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz
Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


