Politechnika Częstochowska 				     Częstochowa, dnia: 2014-04-01

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L. dz. RK-   299/14

# Pismo zawierające O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ oraz zmianę SIWZ

Szanowni Państwo,

Do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na Dostawa sprzętu laboratoryjnego dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej w ramach projektu : Zaawansowane techniki  wytwarzania elementów struktury płatowca przy wykorzystaniu innowacyjnej technologii FSW (spr. nr rej. ZP/D-22/A/14).

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie 1.

Czy nieposiadanie przez serwis normy ISO 9001:2008 spowoduje odrzucenie oferty?

Zamawiający żąda aby serwis urządzeń posiadał certyfikat ISO 9001:2008

Normy ISO 9000 dotyczą przede wszystkim systemu jakości firmy , zarządzania jakością, procedurami organizowania, procedurami kontrolnymi, nie stanowią one gwarancji zachowania odpowiedniej jakości produktu, czy usługi. Określają one właściwie odpowiednio wysoki poziom funkcjonowania firmy. Należą więc one do grupy cech , które opisują dostawce, wykonawcę. Dotyczą właściwości podmiotu , a nie przedmiotu. Normy ISO są dobrowolne do stosowania i nie można wymagać od serwisu potwierdzenia spełnienia norm ISO 9001 gdyż jest to nierówne traktowanie stron postępowania tym bardziej, że wszelkiego typu naprawy lub akcje serwisowe są określone w umowie oraz karcie gwarancyjnej.

Odpowiedź:

Ad. 1 Zamawiający zmienia SIWZ tj. rezygnuje z zapisów dotyczących wymogu certyfikatów: - CE ; - ISO 9001:2008 producenta i autoryzowanego serwisu.

Pytanie 2.

Czy zamawiający dopuści w zad. 2 pkt. Mikroskop stereoskopowy z kamerą - 1 kpl. kamerę o znacznie

wyższych parametrach użytkowych, z nowoczesnym standardem interfejsu USB 3.0 oraz odpowiednim dla

sensora 1/2.3“ łącznikiem optycznym równoważącym wymagany przez zamawiającego sensor 1/2”. Parametry

kamery.

Odpowiedź:

Ad. 2 . Zamawiający dopuści kamerę o parametrach lepszych niż wskazany w SIWZ.

Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia  08.04.2014r. o godz. 12.00. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi  08.04.2014 r. o godz. 13.00 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr Małgorzata Sierżant

Z-CA KANCLERZA POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ