[image: image2.jpg]Narodowe Centrum > . ‘ )
& Badar i Rozwoju A /v POL-INOWEX P'B/S\

\ Program Badah Stodowanych

Projekt ,,Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej”
Dofinansowany przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju

Umowa nr PBS2/A4/9/2013





Politechnika Częstochowska
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
Częstochowa dnia: 2014-04-15
L.dz.Rk -345 /14


O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ 
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-04-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa aparatury  w ramach projektu pt.: "Utylizacja osadu pofermentacyjnego z biogazowni na potrzeby produkcji energii elektrycznej" dla Instytutu Maszyn Cieplnych Politechniki Częstochowskiej., spr. nr rej. ZP/D-27/A/14
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

[image: image1.emf]
3. Czy w zadaniu nr.3 „ Dostawa wielofunkcyjnego miernika do pomiarów systemów wentylacji „ dopuszcza się zastosowanie sondy wilgotności i temperatury o dokładności przy pomiarze wilgotności  :   ±1.0% wilg. wzg. + 0.7%odczytu 0 do 90%wilg. wzg. , ±1.4% wilg.wzg. + 0.7% odczytu 90 do 100%wilg.wzg.
AD 1

Zamawiający dopuszcza przedstawioną specyfikację analizatora w zadaniu nr 1 "Dostawa analizatora gazu".

AD 2

Zamawiający dopuszczamy również urzadzenie z możliwością transferu danych przy pomocy Bluetooth.

AD 3

Zamawiający dopuszcza  zastosowanie sondy wilgotności i temperatury o dokładności przy pomiarze wilgotności : ±1.0% wilg. wzg. + 0.7%odczytu 0 do 90%wilg. wzg. , ±1.4% wilg.wzg. + 0.7% odczytu 90 do 100%wilg.wzg.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
mgr  inż. Katarzyna Pikuła
1/1
System PRZETARG

1

Strona 1/2

[image: image2.jpg]