Politechnika Częstochowska				     Częstochowa, dnia: 2014-04-24

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK -  374 /14

# O D P O W I E D Ź

# na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-04-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa pompy próżniowej dla Wydziału Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP-D-30/A/14

Treść pytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie:

Czy Zamawiający zaakceptuje pompę z zasilaniem 200-240 V, 50-60 Hz zamiast 400V, 50Hz jak to jest wskazane w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 3.1.

Odpowiedź:

Nie.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Dr hab. inż. Arkadiusz Szymanek