Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: 555/14

ZP/RB-05/14	 Częstochowa dnia: 2014-06-23

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2014-06-18 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Modernizacja systemu grzewczego w Politechnice Częstochowskiej - przebudowa sieci c.o. i c.w.u. zasilającej  budynek DS 7 Herkules,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1.	W PFU w opisie stanu istniejącego sieci cieplnej c.o. widnieje zapis, że Budynek nr 1 posiada własny węzeł cieplny dostosowany do parametrów sieci c.o. obsługiwanej przez Ciepłownie Centralna Politechniki Częstochowskiej, a Budynek 2 nie posiada węzła cieplnego.

Czy zatem, do Wykonawcy należy wykonanie w budynku nr 2 węzła cieplnego dostosowany do parametrów sieci c.o. obsługiwanej przez Ciepłownie Centralna Politechniki Częstochowskiej, a dla budynku nr 1 nie, ponieważ już jest?

2.	W PFU widnieje również zapis, że w zakresie niniejszego zamówienia należy zaprojektować i wykonać przyłącza c.o. i c.w.u. do budynków 1 i 2 oraz DS7 (str 6), podczas gdy na stronie 3 PFU widnieje zapis „Budynki laboratoryjne oznaczone na mapie numerem 1 i 2 nie są zasilane z sieci c.w.u. i obecnie nie przewiduje się takiego przyłącza”. Prosimy o wyjaśnienia i potwierdzenie, w zakresie których budynków i jakie prace są do wykonania?

3.	Odnośnie wykonania sieci deszczówki, prosimy o potwierdzenie, że studzienka D12 jest studzienką istniejącą, a wykonanie sieci od D12 do D14 jest objęta niniejszym zakresem robót.  Czy studzienki D13 i D14 to studzienki nieistniejące, które należy wykonać? Prosimy również o potwierdzenie, że studzienki D12-D14 maja być studzienkami rewizyjnymi PP 600mm zgodnymi z załącznikiem STUDNIA_REWIZYJNA_z_PP_600_rys_7.

4.	Czy w zakres niniejszego zamówienia wchodzi wykonanie odcinków D14-R30, D14-W8, T7-R29, D13-R27, D13-W,7 T6-R25, D12-R23 (Załącznik: PROFIL_PODŁUŻNY_PRZYŁĄCZA_KANALIZACJI_DESZCZOWEJ_rys_4) znajdujących się na profilach kanalizacji deszczowej. Jest to bardzo istotne dla prawidłowego określenia zakresu prac związanych z jej wykonaniem.

5.	Zamawiający wymaga, aby nowa sieć wykonana była w systemie rur preizolowanych

z wbudowanymi przewodami alarmowymi. Czy rury te mają być z szwem czy bez szwu?

6.	Węzeł cieplny w DS7 będzie sterowany zarówno ręcznie jak i zdalnie z ciepłowni centralnej PCz. Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy i odpowiedniego okablowania nowego dwufunkcyjnego węzła cieplnego. Na czym dokładnie mają polegać te prace? Na czym kończy się ich zakres?

7.	Znajdujące się w zakresie rzeczowym - wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych w zakresie nowego węzła – to tylko wykonanie zasilania?

8.	Znajdujące się w zakresie rzeczowym - wykonanie sterowania i monitoringu węzła w zakresie okablowania – jakie to sterowanie i monitoring, co wchodzi w jego zakres?

9.	Znajdujące się w zakresie rzeczowym - wykonanie prac towarzyszących w zakresie koniecznych robót ogólnobudowlanych, wykończeniowych i odtworzeniowych – jakie to prace, co wchodzi w ich zakres i gdzie mają być wykonane?

10.	Prosimy o potwierdzenie, że w ramach niniejszego przetargu należy wykonać instalacje c.o. z rur preizolowanych z wbudowanymi przewodami alarmowymi tylko na odległości ok. 200 m tj. od budynku E do DS7 oraz przyłącza do budynków laboratoryjnych 1 i 2.

11.	Czy zapis, iż Inwestor zastrzega sobie prawo do pozostawienia elementów demontowanych dotyczy również złomu z demontażu, którego zagospodarowanie miało pozostawać po stronie Wykonawcy?

12.	Czy zadaniem Wykonawcy jest demontaż obecnie zasilanej sieci c.o. DS. 7, czy tylko jego obecnego wymiennikowego węzła?

13.	Na rysunku znajduje się podpięcie do Zespołu Szkół im. W. Biegańskiego, rozumiemy, że wykonanie go nie należy do zakresu prac objętego niniejszym zamówieniem. Prosimy o potwierdzenie.

14.	Czy w budynku oznaczonym w dokumentacji jako budynek nr 2 jest instalacja c.o.? Czy mamy się do niej podpiąć czy tylko zabezpieczyć ją przed zamarzaniem?

15. 	Czy w przypadku odejścia sieci od budynku (odgałęzienia), jeśli długość przyłącza nie przekracza 5m konieczne jest stosowanie zasuw (zaworów odcinających), czy wystarczy odciąć przewody w miejscu przyłączenia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Odp1. Zgodnie z PFU zakres zamówienia nie obejmuje wykonania węzłów cieplnych w budynku  nr 1 i budynku nr 2 (patrz str. nr 6 i 26 PFU).

Odp.2. Zgodnie z PFU szczegółowy zakres zamówienia w zakresie sieci c.o. i c.w.u został opisany w punkcie c. wymagania, założenia w zakresie instalacji (str. nr 26 i 27 PFU). Zakres zamówienia nie obejmuje przyłączenia budynków nr 1 i nr 2 do sieci c.w.u.

Odp.3. Nie istnieje sieć kanalizacji deszczowej w zakresie objętym dokumentacją projektową, studzienki D12, D13 i D14 nie istnieją i należy je wykonać w ramach niniejszego zamówienia zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

Odp.4. Wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej zgodnie z PFU str. nr 6 i 29.

Odp.5.  Sieć z rur preizolowanych należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Odp.6. Wymagania w zakresie sterowania węzła w DS7 zostały opisane na str. 28 PFU, szczegółowe rozwiązania należy zawrzeć w dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Odp. 7. Zgodnie z PFU instalacje elektryczne dotyczące nowego węzła należy wykonać w zakresie umożliwiającym prawidłowe użytkowanie przedmiotu zamówienia.

Odp. 8.  Patrz odpowiedź nr 6.

Odp.9. Opis patrz str. nr 33 PFU, szczegółowe zakres prac określi dokumentacja projektowa będąca przedmiotem niniejszego zamówienia.

Odp.10. Tak, zgodnie z PFU.

Odp.11. Nie dotyczy złomu z demontażu, zgodnie z PFU str. 37.

Odp. 12. Istniejące zasilanie sieci c.o. do DS.7 należy zdemontować jedynie w przypadku kolizji z przyłączem wykonywanym w ramach zamówienia lub zaprojektowaniem nowej trasy pokrywającej się z istniejącym przyłączem. Powyższe dotyczy również węzła wymiennikowego. Koncepcja zakłada pozostawienie istniejącej instalacji węzła wymiennikowego.

Odp.13. Tak potwierdzamy.

Odp.14. Zgodnie z PFU szczegółowy zakres zamówienia w zakresie sieci c.o. został opisany w punkcie c. wymagania, założenia w zakresie instalacji (str. nr 26 PFU). Zakres zamówienia nie obejmuje włączenia istniejącej instalacji c.o. w budynku nr 2 do nowego przyłącza.

Odp.15. Zgodnie z PFU.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

mgr inż. Katarzyna Pikuła