
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Wykonanie rozbiórki tymczasowej wiaty magazynowej stalowej typ „KŁOBUCK” z uporządkowaniem terenu po rozbiórce Dział Administrowania nieruchomości Politechnika Częstochowska 
Adres zamówienia : Częstochowa, ul. Akademicka 1B
                                  

Nazwa zamawiającego : Politechnika Częstochowska

Adres zamawiającego
  : Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69
Opracował: mgr inż. Leszek Musialik
maj  2014 r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. Opis techniczny

1.1 Przedmiot zamówienia
1.2 Stan istniejący

1.3 Stan projektowany

1. Opis techniczny

1.1  Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie rozbiórki wiaty magazynowej stalowej typ „KŁOBUCK” z uporządkowaniem terenu po rozbiórce Dział Administrowania nieruchomości Politechnika Częstochowska
w zakresie:
- robót rozbiórkowych i uporządkowania terenu po rozbiórce,

1.2 Stan istniejący

     Wiata magazynowa
Konstrukcja – szkielet ramowy stalowy – słupy, wiązary kratowe, płatwie, ryglówka ścian
ściany – z blachy stalowej ocynkowanej falistej na konstrukcji stalowej - ryglówka;
      dach – z blachy stalowej ocynkowanej falistej na konstrukcji stalowej – płatwie i wiązary;
      posadzka – żwirowa i z bloczków betonowych;
      posadowienie – podbudowa z płyt żelbetowych prefabrykowanych, stopy słupów kotwione   szpilkami stalowymi;


Instalacja elektryczna – przewody miedziane nawierzchniowo - nieczynna;

Ślusarka stalowa – bramy stalowe. 

1.3 Stan projektowany:
1.3.1  Wiata stalowa magazynowa:

- rozebranie pokrycia dachu i ścian z blachy stalowej fałdowej ocynkowanej

- rozebranie konstrukcji stalowej, szkieletowej, słupy, wiązary, belki 

- rozebranie stężeń i płatwi

- pocięcie elementów konstrukcji stalowej na odcinki 

- rozebranie posadzek z bloczków betonowych

- demontaż nieczynnej instalacji elektrycznej z osprzętem 

- zaizolowanie końcówki kabla przyłącza elektrycznego

- rozebranie podbudowy posadowienia konstrukcji z płyt żelbetowych prefabrykowanych

- wywiezienie złomu,

- wywiezienie gruzu.
1.3.2 Uporządkowanie terenu: 

- wycięcie chaszczy i krzaków oraz samosiewek;

- wywiezienie elementów żelbetowych (gruz) z terenu posesji;
- wykonanie koryta w miejscach nieutwardzonych;
- usunięcie warstwy urodzajnej – humusu i wywiezienie na wskazane miejsce przez zlecającego;
- wywiezienie ziemi z terenu posesji; 

- zasypanie żużlem powierzchni korytowanych;
- wyrównanie żużlem wielkopiecowym powierzchni utwardzonych.
UWAGI:

1. Wykonawca, przed przystąpieniem do rozbiórki, dokona zgłoszenia zgodnie z prawem     budowlanym
2. Roboty rozbiórkowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi, aktualnymi przepisami prawa i bhp
3. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia porządku i czystości na terenie objętym robotami.

4. Wszelkie pozostałości budowlane np. gruz, zdemontowane elementy instalacji należy wywieźć z terenu inwestycji i utylizować. Gruz wywozić sukcesywnie w trakcie remontu.

5. W związku z przeprowadzaniem robót w obiekcie użytkowanym, należy  zachować szczególną ostrożność i zminimalizować uciążliwości związane z przeprowadzanymi pracami.
1

