
Politechnika Częstochowska



     Częstochowa, dnia: 2014-07-10
Dąbrowskiego 69
42-201 Częstochowa
RK -  597 /14
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ
Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa suszarki laboratoryjnej dla Wydziału Budownictwa Politechniki Częstochowskiej, 
spr. nr rej. ZP-D-45/A/14
Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:
Pytanie nr 1: 
Możliwość sterowania wentylatorem - chodzi o regulowanie obrotów za pomocą falownika czy jedynie włączanie/wyłączanie w panelu sterowniczym?
Odpowiedź:
Regulacja obrotów wentylatora w zakresie od 0 do 100%.
Pytanie nr 2: 
Sterowany kominek wentylacyjny - regulacja ręczna czy za pomocą automatyki urządzenia?
Odpowiedź:
Kominek wentylacyjny sterowany programowo.
Pytanie nr 3: 
Wzorcowanie/rozkład temperatur w 5 punktach (dla jednej temperatury) - czy może być wykonane przez producenta czy musi być to niezależny podmiot?
Odpowiedź:
Świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium pomiarowe.
Pytanie nr 4: 
Termin dostawy - wnosimy o ustalenie terminu dostawy do 6 tygodni od daty udzielenia zamówienia.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy.
Pytanie nr 5: 
Czy zamawiający dopuści do postępowania urządzenie spełniające wszystkie parametry, jednak o obciążeniu maksymalnym półki 60kg? 90kg może spowodować uszkodzenie ramy urządzenia.

Odpowiedź:
Obciążenie minimalne półki musi wynosić 90 kg. 
Pytanie nr 6: 
Dotyczy § 7 ust. 1 i  3  umowy

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu § 7 ust. 1 i 3 umowy w ten sposób, że wysokość kar umownych zostanie zmniejszona z 0,5 % do 0,1 %?

Uzasadnienie:

Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnej zwłoki, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody.
Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

mgr inż. Katarzyna Pikuła

KANCLERZ POLITECHNIKI

CZĘSTOCHOWSKIEJ

1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


